## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-3608/1027609 | Balaban Dondurma Turizm İnşaat San. Ve Ticaret Ltd. Şti | 2021-02-25 |  | 17 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-5'ten enerjisini alan, TRP53 DTT_TCK 11. ŞUBE ENH ÇIKIŞI ENH.'ın 891014 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-3402/1025870 | Birlik Çeltik Yağ Gıda Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2021-02-15 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan, Uzk.FABRİKALAR ENH.'ın 827384 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-3401/1025868 | Birlik Çeltik Yağ Gıda Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2021-02-15 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan, Uzk.FABRİKALAR ENH.'ın 827384 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-3609/1027616 | Bomonti Hayvancılık Tarım İç Ve Dış San. Tic. A.Ş | 2021-02-25 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan, B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI ENH'ın 866937 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-3610/1027617 | Çayırlı Köyü Muhtarlığı | 2021-02-25 |  | 7.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 52091 CBS numaralı TREDAŞ Çayırlı TR-1’den enerjisini alan 552027 CBS numaralı direk.
6 | 90033-000-3579/1027172 | Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi | 2021-02-23 |  |  | 2134.3 | Uygun değil. | Uygun değil. | Red: Eksik evraklar süresi içerisinde tamamlanmadı.
7 | 90033-000-3204/1024265 | Erdoğanlar Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-02-05 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-3'ten enerjisini alan, SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI ENH'ın 819667 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-3643/1027875 | Fenplast Plastik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-02-26 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan, VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ENH'ın 784906 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-3403/1025872 | Gümüş Tarım Ürünleri Pazarlama Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-02-15 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan, Uzk.KARAPINAR ENH.'ın 8470774 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
10 | 90033-000-3578/1027141 | Kömür Köyü Muhtarlığı | 2021-02-23 |  | 16 |  | Uygun | Uygun | Çağrı Mektubu sürecinde
11 | 90033-000-3135/1023713 | Mehmet Ergene | 2021-02-02 |  | 8.95 |  | Uygun değil. | Uygun değil. | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.
12 | 90033-000-3612/1027624 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-02-25 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-3’ten enerjisini alan, PAK CİVCİV GRB.ÇIK. ENH.'ın 857002 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-3613/1027626 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-02-25 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, ÜSKÜP GRB.ÇIK. ENH.'ın 860325 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-3639/1027821 | Saray Lojistik Ltd. Şti | 2021-02-26 |  | 25 |  | Uygun değil. | Uygun değil. | Eksik Evrak: Tüketim tesisinin ünvanı başvuru sahibi ile aynı değil, vekillerin imza beyanları/sirküleri sunulmadı. Red: Tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında.
15 | 90033-000-3614/1027652 | Slingsan Endüstriyel Torba San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-02-25 |  | 660 |  | Uygun değil. | Uygun değil. | Eksik Evrak: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı, EK- formunda tesis ve başvuru sahibi adresi hatalı yazılmış. Red: Tüketim tesisinin bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.
16 | 90033-000-3636/1027808 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş | 2021-02-26 | 1000 |  |  | Uygun | Uygun değil. | İptal edildi: Başvuru sahibi talebi ile.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8