## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1325563 | Akoğlu Meşrubat Gıda Ve Tüketim Mamülleri Pazalama Tic. Ltd. Şti | 2025-01-31 |  | 96 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
2 | 90033-000-1325668 | Arma Bağlantı Sistemlei San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-01-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
3 | 90033-000-1323470 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş | 2025-01-24 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda başvuru sahibinin Adı Soyadı/unvanı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
4 | 90033-000-1324688 | Çerkezköy Halk Ekmek Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-01-28 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
5 | 90033-000-1324316 | Çetin Doruk | 2025-01-27 |  | 9.08 |  | Uygun değil |  | Red : Sunulan faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1325031 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş | 2025-01-30 |  | 150 (Mevcut) + 250 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
7 | 90033-000-1325040 | Edirne Belediyesi | 2025-01-30 |  | 350 |  | Uygun değil |  | Red : Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. Başvuru ücreti eksik yatırılmış. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda abone grubu hatalı belirtilmiş. Aplikasyon krokisinde diğer başvuru evraklarında belirtilmeyen bir parsele kurulum yapılacağı belirtilmekte. | Edirne | Merkez
8 | 90033-000-1321632 | Fatma Gülay Dikilitaş | 2025-01-24 |  | 14.5 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
9 | 90033-000-1325690 | Fourkim Tekstil Boya Ve Kimya Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2025-01-31 |  | 600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-000-1324299 | Gülay Ceran | 2025-01-27 |  | 9.08 |  | Uygun değil |  | Red : Sunulan faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
11 | 90033-000-1318524 | Hamzadere Sulama Birliği (GES 1) | 2025-01-10 |  | 10000 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formunda başvuru türü belirtilmemiş. Dosyayı elektronik olarak imzalayan kişiye ait imza yetki belgesi sunulmamış. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. EİGM TDF Formunda: Başvuru sahibi niteliği hatalı belirtilmiş;taşıyıcı sistem türü, uygulama yeri, fotovoltaik modüllerde kullanılacak hücre türü ve projeksiyon sistemi seçilmemiş. | Edirne | Süloğlu
12 | 90033-000-1318536 | Hamzadere Sulama Birliği (GES 2) | 2025-01-10 |  | 10000 |  | Uygun değil |  | Red : Dosyayı elektronik olarak imzalayan kişiye ait imza yetki belgesi sunulmamış. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. EİGM TDF Formunda: Başvuru sahibi niteliği hatalı belirtilmiş;taşıyıcı sistem türü, uygulama yeri, fotovoltaik modüllerde kullanılacak hücre türü ve projeksiyon sistemi seçilmemiş. | Edirne | Merkez
13 | 90033-000-1325691 | Hüseyin Arabacı | 2025-01-31 |  | 430 |  | Uygun değil |  | Red: LUY Madde 11/4 kapsamındaki başvuru için; LUY Madde 4.1.c'de belirtilen gücün üzerinde başvuru yapılmış, hatalı türde başvuru yapılmış ve bu madde kapsamında tüketim birleştirerek başvuru yapılamaz. | Edirne | Merkez
14 | 90033-000-1325101 | İlker Yıldız | 2025-01-30 |  | 50 |  | Uygun değil |  | Red : 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul Ve Esaslar kapsamında 50 kW üretim tesisi gücü talep edilmiş. | Edirne | Uzunköprü
15 | 90033-000-1325663 | İstanbul Mensucat San. A.Ş. | 2025-01-31 |  | 3000 (Tahsis edilen kapasite:200 kW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
16 | 90033-000-1324345 | Kadir Salman | 2025-01-27 |  | 205 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda telefon numarası hatalı belirtilmiş, tüketim tesisatı tekil kodu hatalı belirtilmiş. Ek-1 başvuru formunda belirtilen vergi numarası ile ilişkili herhangi bir tüketim tesisatı bulunmuyor. Ek-1 başvuru formunda üreitm tesisinin coğrafi koordinatları, ünite sayısı/ ünite kurulu gücü, tesis gücü, kullanılan kaynak türü ve başvuru türü belirtilmemiş. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin adı soyadı/Unvanı, telefon numarası hatalı belirtilmiş. Ek-1 başvuru formunda ve Teknik Değerlendirme Formu'nda belirtilen üretim tesisi tesis adı farklı belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formu'nda üretim tesisinin ilçesi, mahallesi ve ada/parseli hatalı belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formu'nda belirtilen DC güç ile güneş modülü güce ve sayısı örtüşmüyor, evirici gücü ve evirici sayısı ile tesis toplam AC kurulu gücünü karşılamıyor. EİGM TDF' de projeksiyon sistemi belirtilmemiş. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. Başvuru ücreti dekontu sunulmamış. Kurulacak olan tesisin teknik özelliklerini belirten tek hat şeması ve aplikasyon krokisi ve faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne
17 | 90033-000-1325692 | Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2025-01-31 | 3000 | 1800 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1325516 | Nonwotech Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2025-01-31 |  | 900 (Mevcut) + 425 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Muratlı
19 | 90033-000-1325696 | Ömer Savaş | 2025-01-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Pınarhisar
20 | 90033-000-1323995 | Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2025-01-27 |  | 1000 (Mevcut) + 1660 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
21 | 90033-000-1324992 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-01-29 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda başvuru sahibinin Adı Soyadı/unvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1318544 | Resul Kurt Danış. Eğitim Turizm Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 2025-01-12 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı hatalı belirtilmiş. Başvuru Sahibinin T.C.Vergi Numarası hatalı belirtilmiş. Tüketim tesisatı tekil kodu belirtilmemiş. Başvuruyu imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmamış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Tekirdağ | Hayrabolu
23 | 90033-000-1325639 | Surtaş Mühendislik İnş. Akaryakıt A.Ş. | 2025-01-31 |  | 800 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuruyu elektronik olarak imzalayan kişiye ait tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişinin yetki belgesi sunulmamış. Kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin onaylı elektrik proje kapağı sunulmamış. Aplikasyon krokisi sunulmadı. | Tekirdağ | Çerkezköy
24 | 90033-000-1324848 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2025-01-29 |  | 49 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin adı soyadı/unvanı ve başvuru sahibi niteliği hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Kapaklı
25 | 90033-000-1325545 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2025-01-31 |  | 370 (Mevcut) + 370 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
26 | 90033-000-1318342 | TH Bakımevi Ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti | 2025-01-10 |  | 25 |  | Uygun değil |  | Red : Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Keşan
27 | 90033-000-1325695 | Unity Tekstil Örme Kumaş San. Ve Tic. A.Ş | 2025-01-31 |  | 6200 |  | Uygun değil |  | Red : Lisannsız Elektrik Üretim Yönetmeliği 4.1.c maddesinde belirtilen gücün üzeinde başvuru yapılmış. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda projeksiyon sistemi seçilmemiş. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Sunulan tüketim aboneliğinden farklı bir tüketim tesisi aboneliğine sahip yapının üzerine de kurulum için başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1325689 | Uzay Kalıp Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-01-31 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red : Talep üretim gücü Ek-1 Başvuru Formu'nda ve EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda farklı belirtilmiş. | Tekirdağ | Kapaklı
29 | 90033-000-1320016 | Zef Tarım Mak. İmalat Yedek Parça İnş. Nak. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti | 2025-01-20 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde | Edirne | Uzunköprü
|  |  | Ahmet ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 20.03.2025
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN