## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1329604 | Ahmet Çelik | 2025-02-18 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda tüketim tesisatı tekil kodu hatalı belirtilmiş. Sunulan Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Edirne | Enez
2 | 90033-000-1331196 | Alevtaş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş | 2025-02-26 | 2070 |  |  | Uygun değil |  | Red : Arazi kullanım izninde rüzgar santrali yapılabileceğine ilişkin ibare bulunmamakta | Tekirdağ | Saray
3 | 90033-000-1331871 | Arma Bağlantı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2025-02-28 |  | 500 |  | Uygun |  | Başvuru sahibi talebi ile iptal edildi | Tekirdağ | Kapaklı
4 | 90033-000-1331771 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-02-28 |  | 260 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
5 | 90033-000-1331616 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 2025-02-27 |  | 220 |  | Uygun değil |  | Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
6 | 90033-000-1331870 | Cafer Sevgili | 2025-02-28 |  | 3 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
7 | 90033-000-1331701 | Camglass Cam San. Ve Tic .A.Ş. | 2025-02-28 | 4030 |  |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda ve EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin unvanı hatalı belirtilmiş. Ek-1 Başvuru Formu'nda tüketim tesisi tekil kodu belirtilmemiş. Ek-1 Başvuru Formu'nda üretim tesisinin coğrafi koordinatları, ünite sayısı/ünite kurulu gücü, tesis kurulu gücü, kaynak türü ve başvuru türü belirtilmemiş. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru türü, başvuru sahibinin niteliği, abone grubu, abone sözleşme gücü, üretim tesisinin adres bilgileri, ünite gücü, toplam kurulu güç, tercih edilen trafo merkezi, santral sahası alanı türbin koordinatları, dilim orta boylamı ve kule yüksekliği ile roto kanat çapı belirtilmemiş. Eski başvuruya ait dekont sunulmuştur. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1329979 | Canoğlu Gıda Turizm Ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-02-20 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red : Vekil Tredaş dağıtrım lisansı bölgesinde işlem yapmaya yetkili değildir. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Merkez
9 | 90033-000-1330198 | Çetin Doruk | 2024-02-21 |  | 9.08 |  | Uygun değil |  | Red : Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
10 | 90033-000-1331876 | Elifa Tarım Hayv. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2025-02-28 |  | 95 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Pınarhisar
11 | 90033-000-1331866 | Fly Eğitim Kurumları A.Ş | 2025-02-28 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red : Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
12 | 90033-000-1330195 | Gülay Ceran | 2024-02-21 |  | 9.08 |  | Uygun değil |  | Red : Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
13 | 90033-000-1331821 | Halis Çelik | 2025-02-28 |  | 60 (Tahsis edilen güç: 40 kW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
14 | 90033-000-1330858 | Hamzadere Sulama Birliği (GES 1) | 2025-02-25 |  | 10000 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Süloğlu
15 | 90033-000-1330859 | Hamzadere Sulama Birliği (GES 2) | 2025-02-25 |  | 10000 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Merkez
16 | 90033-000-1330435 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2025-02-24 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1331615 | İlker Yıldız | 2025-02-27 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Uzunköprü
18 | 90033-000-1331860 | Kastamonu Plastik San. Ve Ltd. Şti. | 2025-02-28 |  | 2900 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisatına ait onaylı proje kapağı sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
19 | 90033-000-1329848 | Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | 2025-02-19 |  | 200 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda başvuru türü belirtilmemiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
20 | 90033-000-1331864 | Maraton Tarım Makina Otomasyon Ltd. Şti | 2025-02-28 |  | 374 (Mevcut + 256 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru sahibinin Adı Soyadı/Unvanı Ek-1 Başvuru Formu ve EİGM Treknik Değerlendirme Formu'nda belirtilmemiş. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. Üretim başvuru gücü 4.1.c de belirtilen gücün üzerindedir. | Kırklareli | Lüleburgaz
21 | 90033-000-1331869 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-02-28 | 5560 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1329286 | Nuri Kalender | 2025-02-17 |  | 3 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
23 | 90033-000-1331827 | Örnek Çiftlik Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-02-28 |  | 96 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
24 | 90033-000-1331797 | Örnek Çiftlik Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-02-28 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
25 | 90033-000-1331694 | Özsar Gold Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-02-28 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-000-1331873 | Pelsan Pelet San. Ve Tic. A.Ş | 2025-02-28 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda vergi numarası hatalı belirtilmiş. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. Sunulan aplikasyon krokisinde yer alan imzanın harita mühendisine ait olduğu anlaşılmıyor. | Edirne | Merkez
27 | 90033-000-1331874 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2025-02-28 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1330418 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2025-02-24 |  | 700 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
29 | 90033-000-1329780 | Ran Tekstil İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-02-19 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red : Eski başvuruya ait dekont sunulmuş. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda belirtilen güç ve ada/parsel ile Ek-1 Başvuru Formu'nda belirtilen güç ve ada/parsel farklıdır. Aplikasyon krokisinin harita mühendisi onaylı olduğu anlaşılmıyor. | Tekirdağ | Ergene
30 | 90033-000-1331807 | Subaşı Belediye Başkanlığı | 2025-02-28 |  | 475 |  | Uygun değil |  | Red : Tahsis yazısının süresi geçmiş bulunuyor. Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Edirne | Meriç
31 | 90033-000-1328976 | Şarköy Belediyesi | 2025-02-14 |  | 25 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru sahibinin unvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Şarköy
32 | 90033-000-1331493 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş | 2025-02-27 |  | 1700 (Mevcut) + 400 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
33 | 90033-000-1331843 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2025-02-28 |  | 4000 (Tahsis edilen güç: 240 kW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1331713 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi (Engelsiz Yaşam) | 2025-02-28 |  | 49 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
35 | 90033-000-1330814 | TH Bakımevi Ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti | 2025-02-25 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Keşan
36 | 90033-000-1331875 | Üner Petrol Ve Tarım Tic. Ltd. Şti | 2025-02-28 |  | 59.95 |  | Uygun değil |  | Red : Vekil Tredaş dağıtrım lisansı bölgesinde işlem yapmaya yetkili değildir. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
37 | 90033-000-1331556 | Zinca Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-02-27 |  | 1500 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda ve EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin unvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
|  |  | Ayhan ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 18.03.2025
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN