## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1336820 | Ahmet Çelik | 2025-03-24 |  | 24 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Enez
2 | 90033-000-1337344 | Akcan Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-25 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
3 | 90033-000-1339034 | Altoteks Tekstil Giyim Boya Apre San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-28 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1339043 | Arma Bağlantı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
5 | 90033-000-1339042 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-30 |  | 220 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Kırklareli | Merkez
6 | 90033-000-1337662 | Canoğlu Gıda Turizm Ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-26 |  | 24 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Enez
7 | 90033-000-1338929 | Coşkun Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. GES 1 | 2025-03-28 |  | 735 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1338971 | Coşkun Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. GES 2 | 2025-03-28 |  | 600 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1338341 | Çetin Doruk | 2025-03-26 |  | 9.08 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
10 | 90033-000-1333256 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-10 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
11 | 90033-000-1338907 | Edirne Belediyesi | 2025-03-28 |  | 350 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | Merkez
12 | 90033-000-1338968 | Elektrosan Elektik Malzemeleri Taah. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-28 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda başvuru sahibinin ünvanı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
13 | 90033-000-1332637 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Tekn. San. Tic. A.Ş | 2025-03-05 |  | 330 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
14 | 90033-000-1339037 | Erak Giyim San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-29 |  | 180 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
15 | 90033-000-1338830 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş. | 2025-03-28 |  | 112,5 (Mevcut) + 8467,5 (İlave) |  | Uygun Değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisine ait inşaat ruhsatı ve proje kapağı sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1337392 | Ergan Kumaş San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-25 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1339003 | Ergin Yılmaz | 2025-03-28 |  | 8.5 |  | Uygun Değil |  | Red : Ek-4 Başvuru Formu'nda tekil kodu hatalı belirtilmiş. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Edirne | Keşan
18 | 90033-000-1339035 | Fenplast Plastik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-28 |  | 400 (Mevcut) + 350 (İlave) |  | Uygun |  | EPDK görüşü sonrası değerlendirilecek | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1339029 | FLY Eğitim Kurumları A.Ş. | 2025-03-28 |  | 100 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
20 | 90033-000-1338670 | GKR İnşaat Ve Enerji A.Ş. | 2025-03-27 |  | 1000 (Tahsis edilen güç: 760 kW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
21 | 90033-000-1338339 | Gülay Ceran | 2025-03-26 |  | 9.08 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
22 | 90033-000-1338767 | Gülcan Gücer Şahin | 2025-03-28 |  | 8 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
23 | 90033-000-1339036 | Gülor Şarapçılık Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-29 |  | 200 |  | Uygun Değil |  | Red : Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira sözleşmesi sunulmadı. Aplikasyon krokisinde bulunan imzanın harita mühendisine ait olduğu anlaşılmıyor. | Tekirdağ | Şarköy
24 | 90033-000-1332042 | Gürsa Oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. | 2025-03-03 |  | 960 |  | Uygun |  | EPDK görüşü sonrası değerlendirilecek | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1337322 | Kale Kilit Ve Kalıp San. A.Ş. | 2025-03-25 |  | 4500 |  | Uygun Değil |  | Red : Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Tekirdağ | Kapaklı
26 | 90033-000-1337360 | Kalender Tekstil San. Ve tic. Ltd.Şti. | 2025-03-25 |  | 78 (Mevcut) + 522 (İlave) |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Babaeski
27 | 90033-000-1338739 | Kastamonu Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-28 |  | 2900 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
28 | 90033-000-1339129 | Kıyıköy Su Ürünleri Ve Soğuk Hava Depolama San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-04-02 |  | 70 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Vize
29 | 90033-000-1338477 | Malkara Birlik Süt Ve Süt Mamülleri A.Ş. | 2025-03-27 | 4200 |  |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Malkara
30 | 90033-000-1338680 | Maykim Maya Kimya San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-27 |  | 575 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1338609 | Murat Aydınlatma San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-27 |  | 2200 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
32 | 90033-000-1338664 | Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-27 | 2000 (Mevcut) | 500 (İlave) |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
33 | 90033-000-1334646 | Ökdemler İnş. Taah. Nak. Dayanıklı Tüketim Mall. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2025-03-17 |  |  |  | Uygun Değil |  | Red : Ek-4 Başvuru Formu'nda üretim tesisinin kurulu gücü belirtilmemiş. Sunulan faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1338648 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-27 |  | 1000 kW Mevcut + 1660 kW İlave |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
35 | 90033-000-1336713 | Ran Tekstil İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-24 |  | 1400 (Tahsis edilen güç: 1000 kW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
36 | 90033-000-1336770 | Salih Söğüt | 2025-03-24 |  | 3500 |  | Uygun Değil |  | 'Red : Ek-1 başvuru formunda tüketim tesisatı tekil kodu hatalı belirtilmiş. Ek-1 başvuru formunda belirtilen vergi numarası ile ilişkili herhangi bir tüketim tesisatı bulunmuyor. Ek-1 başvuru formunda üreitm tesisinin adresi eksik belirtilmiş, coğrafi koordinatları, ünite sayısı/ ünite kurulu gücü, tesis gücü ve kullanılan kaynak türü belirtilmemiş. EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda başvuru sahibinin adresi eksik belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formu'nda üretim tesisinin ilçesi, mahallesi ve ada/parseli hatalı belirtilmiş. Teknik Değerlendirme Formu'nda belirtilen DC güç ile güneş modülü güce ve sayısı örtüşmüyor. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu, kira kontratı ya da kullanım hakkının elde edildiğine dair tevsik edici belge sunulmamış. Başvuru ücreti dekontu sunulmamış. Kurulacak olan tesisin teknik özelliklerini belirten tek hat şeması ve aplikasyon krokisi ve faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne
37 | 90033-000-1338969 | Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. Ve Tic.A.Ş. | 2025-03-28 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Uzunköprü
38 | 90033-000-1339040 | Subaşı Belediye Başkanlığı | 2025-03-29 |  | 475 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Edirne | Meriç
39 | 90033-000-1336809 | Şarköy Belediyesi | 2025-03-24 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
40 | 90033-000-1338613 | Taner Triko Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-27 |  | 2000 |  | Uygun Değil |  | 'Red : EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda Başvuru Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
41 | 90033-000-1333229 | Uzay Kalıp Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-08 |  | 226 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
42 | 90033-000-1339041 | Üner Petrol Ve Tarım Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-29 |  | 59.95 |  | Uygun Değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu ve EİGM Teknik Değerlendirme Formu'nda Başvuru Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
43 | 90033-000-1339066 | Üner Petrol Ve Taım Tic. Ltd. Şti. 2 | 2025-04-02 |  | 8.8 |  | Uygun Değil |  | Red : Ek-4 Başvuru Formu'nda Başvuru Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı hatalı belirtilmiş. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kira sözleşmesi sunulmadı. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
44 | 90033-000-1338851 | Üstüniş Makina San. Ve Tic. A.Ş. GES 1 | 2025-03-28 |  | 500 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
45 | 90033-000-1339022 | Üstüniş Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-28 |  | 300 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
46 | 90033-000-1338202 | Verateks Boya Kimya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-26 |  | 100 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
47 | 90033-000-1338379 | Vinteks San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2025-03-26 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
48 | 90033-000-1339038 | Yetiş Ziraat San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-03-29 |  | 150 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | İpsala
49 | 90033-000-1334986 | Yükseller Arya Akaryakıt Enerji Dağıtım Tic. Ltd. Şti | 2025-03-18 |  | 16 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Uzunköprü
50 | 90033-000-1336467 | Zinca Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2025-05-21 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde | Tekirdağ | Ergene
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 14.05.2025
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN