## TEKİRDAĞ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
TEKİRDAĞ TM | 150 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 800
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 0.153
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ÇORLU TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
ÇORLU TM | 300 MVA | 4 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
|  |  |  | Biyokütle |  |  | 1 | 1000
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 900
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 900 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 15 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 16 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 17 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 2350
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 2350 | 0 | 0
|  |  | FİDER 18 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 19 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 20 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ÇERKEZKÖY TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
ÇERKEZKÖY TM | 300 MVA | 5 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1600
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 2 | 1600 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 15 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 16 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 17 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 18 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 19 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 20 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 21 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 22 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 23 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 24 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 25 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 26 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 27 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 28 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 29 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 30 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BOTAŞ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
BOTAŞ TM | 100 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## B.KARIŞTIRAN TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
B.KARIŞTIRAN TM | 200 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 15 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 16 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 17 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 18 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 19 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 20 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 21 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 22 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 23 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 24 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 25 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 26 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 27 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TEGESAN TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
TEGESAN TM | 40 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MALKARA TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
MALKARA TM | 50 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ULAŞ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
ULAŞ TM | 200 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  |  |  | 1 | 3050
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3050
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 15 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 16 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 17 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 18 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 19 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KIRKLARELİ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
KIRKLARELİ TM | 75 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BABAESKİ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
BABAESKİ TM | 50 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER A1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER A7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER B1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER B2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER B3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER B4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER B5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LÜLEBURGAZ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
LÜLEBURGAZ TM | 150 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş |  |  | 1 | 423
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 423 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 15 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PINARHİSAR TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
PINARHİSAR TM | 100 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2000 | 2 | 2000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 | 2000
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KIYIKÖY TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
KIYIKÖY TM | 50 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EDİRNE TM-I
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
EDİRNE TM I TM | 150 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş | 1 | 493.43
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 1 | 493.43 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EDİRNE TM-II
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
EDİRNE TM II TM | 100 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EDİÇİM TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
EDİÇİM TM | 50 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş |  |  | 2 | 497
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 2 | 497 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HAVSA TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
HAVSA TM | 25 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş |  |  | 1 | 80
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UZUNKÖPRÜ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
UZUNKÖPRÜ TM | 75 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## KEŞAN TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
KEŞAN TM | 75 MVA | 5 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş |  |  | 4 | 805
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 4 | 805 | 0 | 0
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 2000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0
|  |  | FİDER 4 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0
|  |  | FİDER 5 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 6 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 1 | 650
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 1 | 650 | 0 | 0
|  |  | FİDER 7 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 8 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 9 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 10 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 11 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 12 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 13 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 14 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENEZ TM
BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
Yayınlanma Tarihi : 25.07.2015
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ | TEİAŞ Tarafından Tahsis Edilen Toplam Kapasite | Tahsis Yapılan Fider Adı | Geçici Kabulü Yapılan Üretim Tesisleri |  |  | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Başvuru Yapılmış, Henüz Bağlantı Görüşü Oluşturulmamış Başvurular
|  |  |  | Kaynak-Yakıt Türü | Sayı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Gücü (Kwe)
ENEZ TM | 25 MVA | 2 MW RES/GES+1 MW KOJEN+1 MW DİĞER | FİDER 1 | Güneş
|  |  |  | Rüzgar |  |  | 2 | 1860 | 1 | 1000
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 2 | 1860 | 1 | 1000
|  |  | FİDER 2 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FİDER 3 | Güneş
Rüzgar
Biyokütle
Hidrolik
Kojenerasyon
Mikrokojenerasyon
Hibrit Üretim Tesisler
Diğerleri
|  |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0