## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1162449 | Aba Tekstil Örme San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-27 | 4500 |  |  | Uygun | Uygun değil | EİGM görüşü olumsuz. | Edirne | Enez
2 | 90033-000-1164097 | Akpa Kimya Amb. San. Ve Tic. A.Ş | 2022-12-29 |  | 372.8 |  | Uygun değil |  | Red: İnşa halindeki tüketim tesisine ait geçici abonelik için başvurulmuş olup, inşa halindeki tüketim tesisleri için sunulması gereken inşaat ruhsatı ve proje sunulmadı. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
3 | 90033-000-1162846 | Aktuna Ahşap San. Ve Tic.Ltd. Şti. | 2022-12-27 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-1 fiderinden enerjisini alan 33716 CBS numaralı DM04-TR07'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1163465 | Ankutsan Antalya Kutu San. Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş. | 2022-12-28 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B Fider-2 fiderinden enerjisini alan 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI ENH'nın 762066 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çerkezköy
5 | 90033-000-1160525 | Ayyıldız Dokuma Kumaş Paz. San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-21 |  | 1500 |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile. | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1163973 | Azizler Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14 fiderinden enerjisini alan VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞ ENH'nın 897295 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
7 | 90033-000-1164609 | Bilteks Çorapçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 396(mevcut) + 604 (ilave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1164661 | Birdallar Deri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 200 |  | Uygun | Uygun değil | Red: LÜY EK-3 tablosunda belirtilen yıllık tahsis edilebilir kapasitenin üzerinde başvuru yapılmıştır. | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1164111 | Çapkınoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-12-29 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-19 fiderinden enerjisini alan 32805 CBS numaralı ENKA DM22-TR33'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1164603 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-30 |  | 2200 |  | Uygun değil |  | Red: (Mülga) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 5.1.c Maddesi kapsamında faal olan bir üretim tesisinin ilişkili olduğu tüketim tesisi ile başvuru yapılmış. | Tekirdağ | Çerkezköy
11 | 90033-000-1164626 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-30 |  | 2400 |  |  |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile. | Tekirdağ | Çerkezköy
12 | 90033-000-1163662 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-29 |  | 1200 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda tekil no hatalı belirtilmiş. Formlarda imzası bulunan kişiye ait yetki belgeleri sunulmadı. Tapu ve aplikasyon krokisinde belirtilen ada ve parsel bilgileri EİGM TDF formundakiler ile uyuşmuyor. | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1163851 | Efe Akaryakıt Üretim MY G.P. İnş. T.N.M.İt. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-29 |  | 33 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
14 | 90033-000-1164680 | Ekunsan Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-3 fiderinden enerjisini alan 94610 CBS numaralı ESETÇE TR-1'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Edirne | ipsala
15 | 90033-000-1162472 | Elf-Pak Ambalaj İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-27 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde. | Kırklareli | Merkez
16 | 90033-000-1164640 | Enka Plastik Ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 1320 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1 (AH-04) fiderinden enerjisini alan 33757 CBS numaralı ÖZKAYMAK DM29-TR08'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çorlu
17 | 90033-000-1164676 | Erdoğanlar Eyüp Erdoğan Ve Zeliha Erdoğan Kolektif Şirketi | 2022-12-30 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapular başvuru sahibi adına değildir. Kira sözleşmesi sunulmamıştır. | Edirne | Enez
18 | 90033-000-1164694 | Ersan Boya Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1 (AH-04) fiderinden enerjisini alan 33721 CBS numaralı TURKGUCU YOLU DM 4'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
19 | 90033-000-1163790 | Göncay Plastik San. Ve Tic. A. Ş. | 2022-12-28 |  | 1698.18 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF Formunda abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1164493 | İmsan Pres San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-30 |  | 480 |  | Uygun değil |  | Red: Ana vekaletnamede tevkil yetkisi bulunmamaktadır. Yetkilendirme yazısı noter onaylı değildir. | Tekirdağ | Çerkezköy
21 | 90033-000-1163966 | İpek Tül Ve Konfeksiyon San. A.Ş. | 2022-12-29 |  | 2000 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk pay sahibi değildir. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1164469 | Lam Plastik Teks. Dış tic. Ltd. Şti | 2022-12-30 |  | 450 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 başvuru formunda belirtilen kurulu güç ile EİGM TDF formunda belirtilen kurulu güç uymuyor. | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1157606 | Mercan Satış Ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-14 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmadı. | Edirne | Merkez
24 | 90033-000-1164539 | Migiboy Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-12-30 |  | 1400(mevcut) + 1250 (ilave) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-6 fiderinden enerjisini alan 34086 CBS numaralı COCA COLA DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1162993 | Mod Emlak İnş. Turizm Ve Amb. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-27 |  | 97 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-27 fiderinden enerjisini alan YEŞİLSIRT BALABANLI ÇIKIŞI ENH'nın 711957 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Tekirdağ | Muratlı
26 | 90033-000-1162506 | Okyanus Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-27 |  | 875 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-5 fiderinden enerjisini alan DM12 SERDO - FİDER 5 GİRİŞ ENH'nın 745542 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Muratlı
27 | 90033-000-1164605 | Politem Plastik Ve Tekstil Pazarlama San. Dış Tic. A.Ş. | 2022-12-30 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 fiderinden enerjisini alan 42300 NOLU DM / EMEK DM ÇIKIŞI ENH'nın 762016 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çerkezköy
28 | 90033-000-1162062 | Renksan Plastik Sünger San. Tic. A.Ş. | 2022-12-26 | 5900 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
29 | 90033-000-1164666 | Santeks İplik Ve Brode A.Ş. | 2022-12-30 |  | 999 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilk pay bilgileri sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
30 | 90033-000-1164657 | Savcan Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-30 |  | 8160 |  | Uygun değil |  | Red: Kira sözleşmesinin geçerliliğinin asgari 2 yıl olduğu teyit edilememektedir, kira başlangıç tarihi belirsizdir. Kira sözleşmesi aslı ile beraber sunulmamıştır. EİGM TDF CD sunumunda verilen CD boştur. Farklı dağıtım bölgesindeki tüketim tesisi için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü, abone grubu ve daha önce LÜY kapsamında başvuru yapılıp yapılmadığı bilgisi sunulmamıştır. | Edirne | Meriç
31 | 90033-000-1161790 | Simeks Dış Tic. Ve Paz. Ltd. Şti. | 2022-12-23 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan Uzk. HAMİDİYE DM FABRİKA ÇIKIŞI ENH'nın 827420 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Edirne | Uzunköprü
32 | 90033-000-1163932 | Sütiş Restoran İşletmeleri Tur. San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-29 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Vize TM TR-A Fider-2 fiderinden enerjisini alan EVRENCİK-SERGEN ENH'nın 887496 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Kırklareli | Vize
33 | 90033-000-1157216 | Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | 2022-12-13 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-12 fiderinden enerjisini alan 18007 CBS numaralı ŞEHİR HASTANESİ DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1162136 | Trakya Tarım Ve Veterinerlik Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-26 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-B Fider-2 fiderinden enerjisini alan 12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI ENH'nın 707582 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
35 | 90033-000-1161699 | Tuna Alüminyum Metal Kimya İnş. San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2022-12-23 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde. | Tekirdağ | Çerkezköy
36 | 90033-000-1163546 | Weger Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-12-28 |  | 1550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-5 (AH-09) fiderinden enerjisini alan 34033 CBS numaralı MOBİLYACILAR SANAYİ SİTESİ DM23-TR13'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Çorlu
37 | 90033-000-1164313 | Yıldırım Döküm Ve Anot San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-12-30 |  | 550 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgisi sunulmadı. EİGM TDF formunda; taşıyıcı sistem türü, uygulama yeri ve fotovoltaik hücre türü işaretlenmemiş. | Edirne | Uzunköprü