## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1249054 | Agroberk Gıda Ürünleri A.Ş | 2023-12-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Merkez | .
2 | 90033-000-1249049 | Ak Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-27 | 5900 (4800 tahsis edildi) |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
3 | 90033-000-1249045 | Akcan Dişli Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti | 2023-12-28 |  | 600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1249040 | Akıncı Cam - Aydoğan Akıncı | 2023-12-28 |  | 400 |  |  |  | Teknik değerlendir olumlu sonuçlanmış olup EPDK'nın değerlendirmesi ile nihailendirilecektir. | Edirne | Havsa
5 | 90033-000-1249038 | Bahar Arıtma Sistemleri Mühendislik Ve İmalat San. Tic. Ltd. Şti | 2023-12-22 |  | 380 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 Başvuru formu ve faaliyet yasağı beyanı elektronik imza ile imzalanmamış. Aplikasyon krokisi harita mühendisi tarafından imzalanmamış ve okunmayan kısımları var. EİGM TDF formu yazılı ve excel formatında sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1249034 | Bulutmd Yazılım Limited Şirketi | 2023-12-26 |  | 10 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Kırklareli | Lüleburgaz
7 | 90033-000-1249033 | Camglass Cam San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 | 4030 |  |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 formunda başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş, üretim tesisinin coğrafi koordinatları belirtilmemiş.Üretim tesisinin kurulu gücü ve ünite gücü Ek-1 formu ile EİGM TDF formunda farklı belirtilmiş. EİGM TDF Formunda dağıtım şirketine başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. EK-1 formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü tüketim tesisine göre belirlenen bağlanabilir gücün üzerinde. EİGM TDF excel olarak sunulmadı. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1249032 | Coşkun Kauçuk San. ve Tic. A.Ş | 2023-12-25 |  | 600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1249030 | Doğu Süt Ürünleri Zahire San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-12-27 |  | 250 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Kofçaz
10 | 90033-000-1248846 | Doleks Doğal Kauçuk Ürünleri İmalat San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-18 |  | 1600 |  | Uygun Değil |  | Red: Üretim tesisi sahası Kırklareli OSB lisans sahası içerisindedir. | Kırklareli | Merkez
11 | 90033-000-1248827 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 1200 |  | Uygun Değil |  | Red: Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmadı. Ortaklık pay yapısını gösteren belge sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1248822 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1248807 | Frigoblock Soğutma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 250 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Muratlı
14 | 90033-000-1248779 | Hillteks Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-12-29 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF formlarında tüketim tesisinin abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1248777 | İmsan Pres San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
16 | 90033-000-1248775 | Karven Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-12-27 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1248770 | Kıray Makina San. Ve Tic. Ltd.Şti | 2023-12-28 |  | 240 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF excel olarak sunulmadı. Tek hat şemasında belirtilen tesis AC kurulu gücü EK-1 formu ve EİGM TDF'deki ile uyuşmuyor. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1248767 | Kont Alüminyum Ambalaj Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti | 2023-12-28 |  | 1250 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1248764 | Malkara Birlik Süt ve Süt Mamülleri A.Ş | 2023-12-27 | 4200 |  |  | Uygun Değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. | Tekirdağ | Malkara
20 | 90033-000-1248757 | Nercin Eker | 2023-12-29 |  | 40 |  | Uygun Değil |  | Red: Sadece EİGM TDF excel olarak sunulmuş olup diğer başvuru evrakları sunulmamıştır. | Kırklareli | Babaeski
21 | 90033-000-1248753 | Özismak İstif Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2023-12-26 |  | 300 |  | Uygun Değil |  | Red: Başvuru bedelinin yatırıldığına dair dekont sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1248738 | Özyurt Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 1800 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1248726 | Roza Tekstil Fermuar San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 400 (Mevcut) + 120 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1248721 | Sabah Yatak San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 277.55 |  | Uygun Değil |  | Red: Elektronik imza ile başvuru yapılmamış. EK-1 formunda üretim tesisi kurulu gücü hatalı belirtilmiş. EİGM TDF excel olarak sunulmamış. Tüzel kişilik pay bilgileri, başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont ve tek hat şeması sunulmamış. Aplikasyon krokisinde imzanın sahibi harita mühendisi belirtilmemiş. Faaliyet yasağı beyanı belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1248718 | Saros Hazır Beton İnşaat Madencilik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-25 |  | 1400 |  | Uygun Değil |  | Red: Elektronik imza ile başvuru yapılmamış. EK-1 başvuru formu sunulmamış.Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. EİGM TDF yazılı olarak sunulmamış. Tüketim birleştirme için sunulan 2000303095 tesisat numaralı tüketim tesisinin abone grubu diğerlerinden farklı. | Edirne | Uzunköprü
26 | 90033-000-1248662 | Sedat Yıldız | 2023-12-26 |  | 7 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Kırklareli | Lüleburgaz
27 | 90033-000-1248656 | Sena Yapı Endüstri Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti | 2023-12-25 |  | 1000 |  | Uygun Değil |  | Red: Yetki belgeleri, tapu/kira sözleşmesi, tüzel kişilik pay bilgileri, başvuru ücreti dekontu, tek hat şeması, faaliyet yasağı beyanı, aplikasyon krokisi ve EİGM TDF excel formatında sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1248653 | Serpil Çelik | 2023-12-11 |  | 18.79 |  | Uygun Değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
29 | 90033-000-1248648 | Soft PVC Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2023-12-29 |  | 200 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
30 | 90033-000-1248645 | Soner Çeker | 2023-12-27 |  | 15 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Edirne | Merkez
31 | 90033-000-1248642 | Şaban Durgun | 2023-12-28 |  | 6 |  | Uygun Değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil | Tekirdağ | Süleymanpaşa
32 | 90033-000-1248641 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 800 Mevcut + 900 İlave |  | Uygun Değil |  | Red: Tüketim tesisine göre mevzuat dahilinde kurulabilecek azami üretim gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır. EİGM TDF excel olarak sunulmamış. Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişi ve ünvanı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
33 | 90033-000-1248638 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2023-12-29 |  | 320 |  | Uygun Değil |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. Aplikasyon kroksinde imzası olan kişilerin harita mühendisi olup olmadığı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
34 | 90033-000-1248633 | Teknosan Makine Enerji San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-29 |  | 500 |  | Uygun Değil |  | Red: İnşa halindeki tüketim tesisi için proje kapağı sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
35 | 90033-000-1248629 | Uzunköprü Grup İçme Suyu Birliği | 2023-12-31 |  | 493+400 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF formunda başvuru sahibinin niteliği ve abone grubu hatalı belirtilmiş. | Edirne | Uzunköprü
36 | 90033-000-1248618 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd. Şti | 2023-12-29 |  | 180.4 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 formunda başvuru sahibi ğünvanı hatalı belirtilmiş ve tesis kurulu gücüne DC güç yazılmış. Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmamış. EİGM TDF'lerde projeksiyon sistemi belirtilmemiş. | Kırklareli | Merkez
37 | 90033-000-1248612 | Yorglass Cam San. Ve Tic. A.Ş | 2023-12-15 |  | 2200 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
38 | 90033-000-1248569 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Tic. Ltd. Şti | 2023-12-29 | 3500 (Mevcut) +700 (İlave) |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Lüleburgaz
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:16.01.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN