## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1316556 | Ahmet Barış | 2024-12-31 |  | 10.5 |  | Uygun değil |  | Red :Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Edirne | Merkez
2 | 90033-000-1315900 | Ahmet Çelik | 2024-12-26 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvur Formu'nda farklı bir kullanıcıya ait tesisat numarası belirtilmiş. Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Edirne | Enez
3 | 90033-000-1316183 | Altoteks Tekstil Giyim Boya Apre San. Ve Tic. A.Ş | 2024-12-28 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red : Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, kira sözleşmesi ya da kullanım hakkı edinildiğine dair belge sunulmadı. Tüzel kişi ortaklık pay bilgileri ile ilgili sunulan evraklardan güncel pay sahipleri ve pay oranları net olarak anlaşılamamaktadır. | Tekirdağ | Ergene
4 | 90033-000-1316192 | Arma Bağlantı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş (İptal 31.01.2025 13:45 KEP 1325574) | 2024-12-29 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Kapaklı
5 | 90033-000-1316145 | Asıl Hayvancılık Veteriner Hizmetleri Tarım Ziraat Gıda İnş. Taah. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-12-27 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
6 | 90033-000-1316184 | Ayhan Şahin | 2024-12-28 |  | 8 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
7 | 90033-000-1316476 | Ayşe Biçer | 2024-12-31 |  | 24.9 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
8 | 90033-000-1316113 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-12-27 |  | 220 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Merkez
9 | 90033-000-1315926 | Coca Cola İçecek A.Ş. | 2024-12-27 | 4800 (Mevcut) | 7000 (İlave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-000-1316855 | Çerkezköy Halk Ekmek Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-12-31 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiş. Kira sözleşmesi başvuru tarihi itibari ile 2 yıl geçerliliğe sahip değil. | Tekirdağ | Çerkezköy
11 | 90033-000-1315756 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-12-26 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1316868 | Elektrosan Elektrik Malzemeleri Taahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-12-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
13 | 90033-000-1313566 | EYS Saray Petrol Gıda İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-13 |  | 24 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Saray
14 | 90033-000-1315868 | Fedai Yüksel | 2024-12-26 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
15 | 90033-000-1316812 | Gürsa oluklu Mukavva Ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. | 2024-12-31 |  | 960 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
16 | 90033-000-1316182 | Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Ltd. Şti. | 2024-12-28 |  | 1300 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
17 | 90033-000-1315817 | Hillteks Makina Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | 2024-12-26 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1316859 | Işık Çamaşırları Tekstil İnş. Gıda Tarım Ve Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-31 |  | 192 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Babaeski
19 | 90033-000-1316553 | Kalender Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-31 |  | 600 (78 Kwe tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Kırklareli | Babaeski
20 | 90033-000-1316862 | Karesi Polyester Ve Petrokimya San. A.Ş | 2024-12-31 | 20100 |  |  | Uygun değil |  | Red : Başvuruyu imzalayan kişinin başvuru yetkisi bulunmamakta. Santral sahası olarak sunulan parsellerden 125 ada 221 parsel diğer arazilerle bütünlük sağlamamakta. İl Tarım Müdürlüğü yazısında kurulum yapılması planlanan parsellerin dikili tarım arazisi olduğu belirtilmekte. Tüketim tesisleri ile ilgili sunulan belgeler arasında tüzel kişinin kojenerasyon tesisi ve yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında üretim tesisi olduğuna dair evraklar bulunmakta ancak bunlara ilişkin kurulu güçlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. | Tekirdağ | Hayrabolu
21 | 90033-000-1316864 | Kastamonu Plastik San. Ve Ltd. Şti. | 2024-12-31 | 3000 |  |  | Uygun değil |  | Red: Kurulması planlanan tesise ait onaylı iç tesisat proje kapağı ve yapı ruhsatı sunulmamıştır. Santalin kurulacağı arazinin tarımsal durumunu gösterir belge sunulmamıştı. Ortaklık yapısını gösterir belge sunulmamıştır. EK-1 formunda üretim tesisinin kurulu gücü hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1316193 | Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş (İptal 31.01.2025 13:43 KEP 1325573) | 2024-12-29 | 3000 | 1800 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1314648 | Kayra Metal A.Ş. | 2024-12-20 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
24 | 90033-000-1312615 | Lüleburgaz Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş | 2024-12-09 |  | 200 |  | Uygun değil |  | Red : Başvuru ücreti eksik yatırılmış. Tek hat şemasında evirici sayısı hatalı belirtilmiş. Aplikasyon krokisinde harita mühendisi imzası bulunmuyor. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. | Kırklareli | Lüleburgaz
25 | 90033-000-1316567 | Masfer Traktör İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-12-31 |  | 22 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
26 | 90033-000-1316181 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 2024-12-28 |  | 330 |  | Uygun değil |  | Red : Ek-1 Başvuru Formu'nda ve EİGM Teknik Değerlendime Formu'nda başvuru sahibi ünvani hatalı belirtilmiş. EİGM Teknik değerlendime formunda abone grubu hatalı belitilmiş. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1316372 | Ode Yalıtım san. Ve Tic. A.Ş (Ana Kampüs GES) | 2024-12-30 |  | 1800 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1315647 | Öz Akteks Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-25 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
29 | 90033-000-1316246 | Özay Öztürk | 2024-12-30 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Merkez
30 | 90033-000-1316852 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-12-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1311963 | Plasko Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-12-05 |  | 4950 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
32 | 90033-000-1315477 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-12-25 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red : Sunulan faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formata uygun değildir. | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-000-1315331 | Ran Tekstil İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-24 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red : Santralin kurulacağı yere ait kira sözleşmesi sunulmadı. Aplikasyon krokisi sunulmadı. EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. Üretim tesisinin kurulu gücü EK-1 ve EİGM TDF'de farklı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
34 | 90033-000-1316534 | Rüştü Bahar | 2024-12-31 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
35 | 90033-000-1313340 | SDD Hayvancılık Gıda Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-12 |  | 16 |  | Uygun değil |  | Red : Tüketim tesisi için tekil kod verilmemiş ve kurulması planlanan tüketim tesisatı ile ilişkili yapı ruhsatı sunulmadı. | Tekirdağ | Hayrabolu
36 | 90033-000-1316452 | Şiteks Şişmanlar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2024-12-30 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Saray
37 | 90033-000-1312500 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2024-12-09 |  | 370 |  | Uygun değil |  | Red : Kira sözleşmesi başvuru tarihi itibari ile 2 yıl geçerliliğe sahip değil. | Tekirdağ | Çorlu
38 | 90033-000-1315904 | Tuzcular Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-12-27 |  | 250 (204,3 Kwe tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Edirne | Merkez
39 | 90033-000-1316475 | Uygar Akaryakıt Turizm İnşaat Taahüt Zirai Aletler Tarım Hayvancılık Oto Komisyon Gıda Maddeleri Maden Tekstil Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-12-31 |  | 125 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | İpsala
40 | 90033-000-1316502 | Uygar Group Gıda Maddeleri Tarım Ürünleri Yenilenebilir Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-12-31 |  | 610 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | İpsala
41 | 90033-000-1316857 | Uzay Kalıp Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-12-31 |  | 226.8 |  | Uygun değil |  | Red : Kurulması planlanan tüketim tesisi için iç tesisat proje kapağı sunulmadı. | Tekirdağ | Kapaklı
42 | 90033-000-1315651 | Yetiş Ziraat San. Ve Tic. A.Ş | 2024-12-25 |  | 150 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | İpsala
|  |  | Ahmet KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | Deniz ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih: 20.01.2025
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
Hakan AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN