## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1134800 | 4R Çevre Ve Enerji San. Tic. A.Ş | 2022-09-28 | 1500 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14 fiderinden enerjisini alan BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI ENH'nın 859952 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-1134443 | Ahmet Çelik | 2022-09-27 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-4 formunda başvuru sahibi adı ve soyadı hatalı yazılmış. Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı.
3 | 90033-000-1135043 | Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti | 2022-09-29 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-09 fiderinden enerjisini alan 34064 CBS numaralı ERTAN TESKTİL DM 'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1135330 | Albond Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-30 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-6 (AH-10) fiderinden enerjisini alan 34019 CBS numaralı KUTES DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1129856 | Alemdar Tarımsal Üretim Ve Hayv. İşl. San. Tic. A.Ş | 2022-09-06 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan KORUKÖY DM.ÇIK. ENH'nın 858975 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1135326 | Aloha Tekstil Turizm İnş. Enerji San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-30 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B Fider-1 (BH-05) fiderinden enerjisini alan ŞIK MAKAS DM >>(784218)AVANTAJ DM ENH'nın 784234 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-1135301 | Batı Un Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-30 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF Formunda ada/parsel bilgisi tapu ile uyuşmuyor, belirtilen güneş modül gücü EK-1 formundaki ile uymuyor.
8 | 90033-000-1129675 | Baykar Lojistik Geri Dönüşüm Otomotiv İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-05 |  | 110 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında.
9 | 90033-000-1135195 | Bayramdere Köyü Muhtarlığı | 2022-09-30 |  | 20 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan ÜSKÜP GRB.ÇIK. ENH'nın 884469 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-1135182 | BRK Triko Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-30 |  | 117 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Pınarhisar TM TR-B Fider-6 fiderinden enerjisini alan FABRİKALAR ENH'nın 884370 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
11 | 90033-000-1134452 | Can Otomotiv İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-27 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B Fider-2 fiderinden enerjisini alan 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI ENH'nın 762048 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
12 | 90033-000-1135502 | Cezmak Makina İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-30 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-20 Fiderinden enerjisini alan 31248 CBS numaralı YENİ SANAYİ 2.ETAP TR3 DM'den enerjilenen tüketim tesisiniz istikametindeki 3x70+16 AER kesitli AG dağıtım hattının 365144 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-1128366 | Çapkınoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-08-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-19 fiderinden enerjisini alan 32805 CBS numaralı ENKA DM22-TR33'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-1135488 | Çelikkent Petrol İnş. Ve Orman Ürünleri İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-09-30 |  | 40 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD sunumunda CD okunamadı.
15 | 90033-000-1140811 | Deniz Metal Döküm San. Tic. Ltd. Şti | 2022-09-20 |  | 200 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil. EİGM TDF mevzuatta belirtilen formatta değil, projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiş, belirtilen santral kurulu gücü ile EK-1 formundaki kurulu güç tutmuyor. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. Yetki belgelerinin fotokopileri asılları ile birlikte sunulmadı. Tapu fotokopisi aslı ile beraber sunulmadı.
16 | 90033-000-1134666 | Emateks Yün İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-28 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-09 fiderinden enerjisini alan 34068 CBS numaralı DM13 TR01'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1133011 | Lam Plastik Teks. Dış tic. Ltd. Şti | 2022-09-20 |  | 1111.11 |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile
18 | 90033-000-1134948 | Modal Entegre Tekstil İşletmeleri San. Tic. A.Ş | 2022-09-29 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-5 fiderinden enerjisini alan 20630 CBS numaralı DM 12 SERDO 'da bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1134091 | Muammer Aklan | 2022-09-26 |  | 20.17 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değildir.
20 | 90033-000-1131606 | Murat Aydınlatma San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-13 |  | 1760 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında.
21 | 90033-000-1135321 | Orsan Ticari Araç Fren Sistemleri A.Ş | 2022-09-30 |  | 1500 |  | Uygun değil |  | Red: Üretim ile tüketim aynı ölçüm noktasında- olacak şekilde yapılan başvuru için tüketim tesisinin trafo kurulu gücü başvuruya esas üretim tesisi kurulu gücünün altında.
22 | 90033-000-1135032 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-29 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-2 (BH-03) fiderinden enerjisini alan 34100 CBS numaralı FABAL DM 'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
23 | 90033-000-1134079 | Pektaş Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-26 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red:Yetki belgelerinin fotokopileri asılları ile birlikte sunulmadı.
24 | 90033-000-1134419 | Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-27 |  | 3100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1 fiderinden enerjisini alan 33750 CBS numaralı ALFA KUTU DM30-TR01'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
25 | 90033-000-1134077 | Saruhan Makina Ve Elektrikli Ev Eşyaları San. Tic. A.Ş | 2022-09-26 |  | 1700 |  | Uygun değil |  | Red:Sunulan dekont daha önceki bir başvuruya ait.
26 | 90033-000-1132738 | Şekerbank T.A.Ş | 2022-09-19 |  | 10 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değildir.
27 | 90033-000-1135495 | Teskol Seramik Sağlık Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-30 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-5 (BH-07) fiderinden enerjisini alan 34104 CBS numaralı KALE KAYIS DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
28 | 90033-000-1134689 | Uğur Türkyurt Alçak Ve Yüksek Gerilim Elk. Malz. İml. Tic. A.Ş | 2022-09-28 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: Yetki belgelerinin fotokopileri asılları ile birlikte sunulmadı. EİGM TDF formu CD sunumunda dağıtım şirketine başvuru tarihi boş bırakılmış.
29 | 90033-000-1134433 | Vatan Kablo Metal End. Ve Tic. A.Ş | 2022-09-27 |  | 4620 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapu başvuru sahibi adına değil ve kira sözleşmesi sunulmadı. Tüzel kişilik pay bilgilerini gösteren evrak sunulmadı.