## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 2525 | Bak-Ay Tekstil San. Ve Ticaret A.Ş. | 2020-06-19 |  | 600 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 (Sanko-2) fiderinden enerjisini alan, İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] ENH'ın 784691 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 2526 | Bak-Ay Tekstil San. Ve Ticaret A.Ş. | 2020-06-19 |  | 240 |  | Uygun |  | TEİAŞ Görüşü Sürecinde
3 | 2527 | Bak-Ay Tekstil San. Ve Ticaret A.Ş. | 2020-06-19 |  | 1250 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-06 (Sanko-1) fiderinden enerjisini alan, 34070 CBS numaralı Zeynep Giyim DM’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 2645 | Mesek Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2020-06-25 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider-9’dan enerjisini alan, Pehlivanoğlu Çıkışı ENH’ın 761484 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 2406 | Uysal Madencilik Nakl. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2020-06-24 |  | 2534 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Malkara TM TR-A Fider-7’den enerjisini alan, Kürtülü Grb. Çıkışı ENH’ın 722421 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 2376 | Yunus Tekstil Ve Örme Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 2020-06-09 | 3500 |  |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (Kısa Devre).

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5