## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-6287/1046775 | Adnan Uzuntekin | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanı ve vekilin imza beyanı sunulmamıştır.
2 | 90033-000-6271/1046717 | Ahmet Karatepe | 2021-06-30 |  | 2.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanı ve vekilin imza beyanı sunulmamıştır. Kira sözleşmesinde sonradan yapılan düzeltme sözleşme taraflarınca paraflanmamıştır.
3 | 90033-000-6271/1046717 | Ahmet Tango | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanı ve vekilin imza beyanı sunulmamıştır.
4 | 90033-000-6300/1046806 | Ali Yılmaz | 2021-06-30 |  | 5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanı ve vekilin imza beyanı sunulmamıştır.
5 | 90033-000-6277/1046741 | Ferdi Balık | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
6 | 90033-000-6301/1046811 | Fikri Avlu | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
7 | 90033-000-6266/1046699 | Habil Küsmez | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
8 | 90033-000-6297/1046800 | Hakkı Çöke | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
9 | 90033-000-6296/1046796 | Hasan Dağlar | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
10 | 90033-000-6289/1046778 | Hüseyin Ak | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
11 | 90033-000-6267/1046704 | Hüseyin Bostancı | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
12 | 90033-000-6292/1046785 | Hüseyin Güre | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
13 | 90033-000-6284/1046769 | Hüseyin Kızıl | 2021-06-30 |  | 2.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
14 | 90033-000-6268/1046709 | Hüseyin Perver | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
15 | 90033-000-6265/1046696 | Hüsmen Toker | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
16 | 90033-000-6263/1046686 | Kadir Tunç | 2021-06-30 |  | 2.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
17 | 90033-000-6291/1046781 | Kasettin Can | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
18 | 90033-000-6285/1046772 | Mehmet İlçin | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
19 | 90033-000-6280/1046749 | Mustafa Kızıl | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
20 | 90033-000-6281/1046751 | Nihat Aksoy | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
21 | 90033-000-6288/1046777 | Rafet Birgin | 2021-06-30 |  | 2.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
22 | 90033-000-6272/1046721 | Rahmi Akıner | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
23 | 90033-000-6295/1046792 | Salim Kurtdere | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
24 | 90033-000-6270/1046713 | Serdar Dönmez | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
25 | 90033-000-6294/1046789 | Süleyman Ak | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
26 | 90033-000-6298/1046802 | Süleyman Dağlar | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
27 | 90033-000-6264/1046692 | Şadi Perver | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
28 | 90033-000-6299/1046804 | Şerif Sağlam | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
29 | 90033-000-6293/1046786 | Şükrü Özdeş | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
30 | 90033-000-6290/1046780 | Tayfun Ayaz | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
31 | 90033-000-6279/1046745 | Vahdettin Umutlu | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
32 | 90033-000-6282/1046756 | Vefa Oğul | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
33 | 90033-000-6273/1046723 | Veysel Er | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
34 | 90033-000-6286/1046773 | Zeynep Sezer | 2021-06-30 |  | 1.5 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet Yasağı Beyanında isim/unvan belirtilmemiş.
35 | 90033-000-6334/1046939 | Aloha Tekstil Turizm İnşaat Enerji San. Ve Tic. A.Ş | 2021-06-30 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Sunulan tüketim tesisi, eski yönetmeliğe göre kurulmuş 5.1.ç Kapsamında 2350 KW kurulu gücünde lisanssız bir RES tesisine sahip. 5.1.ç'nin üstüne 5.1.c kapsamında tesis LÜY gereği kurulamaz, ayrıca mevcuttaki 5.1.ç tesisi eski yönetmeliğe göre kurulu olduğu için LÜY 17.Madde 6.Fıkra gereği bunun üstüne yeni yönetmelik kapsamında güç artışı da yapılamaz.
36 | 90033-000-6274/1046726 | Asa Kaynak Ve Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş | 2021-06-29 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan Öziteks Çıkışı ENH'ın 761945 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
37 | 90033-000-6327/1046869 | Detay Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2021-06-30 |  | 750 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Başvuru ücreti dekontu sunulmadı.
38 | 90033-000-6249/1046606 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. (Besi Yemleme) | 2021-06-29 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18’den enerjisini alan, 20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI ENH'ın 747167 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
39 | 90033-000-6248/1046598 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. (DK 6-2) | 2021-06-29 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18’den enerjisini alan, 20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI ENH'ın 747163 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
40 | 90033-000-6252/1046618 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. (Rot 1) | 2021-06-29 |  | 129 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18’den enerjisini alan, 20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI ENH'ın 747368 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
41 | 90033-000-6251/1046614 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. (Rot 2) | 2021-06-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18’den enerjisini alan, 20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI ENH'ın 747381 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
42 | 90033-000-6250/1046607 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. (Yem Farbrikası) | 2021-06-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18’den enerjisini alan, 20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI ENH'ın 747151 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
43 | 90033-000-6076/1045528 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş (Kavaklı) | 2021-06-22 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-3’ten enerjisini alan, PAK CİVCİV GRB.ÇIK. ENH.'ın 857002 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
44 | 90033-000-6076/1045528 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş (Yündalan) | 2021-06-22 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, ÜSKÜP GRB.ÇIK. ENH.'ın 860325 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
45 | 90033-000-6329/1046887 | Pollen Endüstriyel Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-06-30 |  | 320 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Serbest Bölge içerisindeki bir tüketim tesisi için 5.1.c kapsamında lisanssız üretim tesisi kurulamaz.
46 | 90033-000-6199/1046405 | Pro Yem San. Tic. A.Ş | 2021-06-28 |  | 552 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (kısa devre nedeniyle)
47 | 90033-000-6029/1045269 | Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu | 2021-06-21 |  | 9.9 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Evraklarda imzası bulunan kişiye ait vekaletname ve vekile ait imza beyanı sunulmadı
48 | 90033-000-5945/1044602 | Renksan Plastik Sünger San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-06-17 | 4200 |  |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 formunda başvuru tarihi hatalı belirtilmiş, kira sözleşmesi henüz yürürlükte değil, kira sözleşmesinin geçerlilik süresi net değil, ÇED kapsamında belge sunulmadı, bağlantı gücü üzerinde başvuru yapıldı.
49 | 90033-000-6175/1046121 | Serpil Çelik | 2021-06-26 |  | 7.46 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Ersin Kara Devirli TR (33677)’ten enerjisini alan 778850 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
50 | 90033-000-6176/1046123 | Serpil Çelik | 2021-06-25 |  | 6.47 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: SAHPAZ KOYU TR-4 160 KVA (33544)’ten enerjisini alan 375383 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
51 | 90033-000-6304/1046825 | Veskim Kimyevi Madde İthalat İhr. A.Ş | 2021-06-30 |  | 300 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekaletname aslı ile beraber sunulmadı, vekile ait imza beyanı sunulmadı, tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı, Ek-1 formunda verilen tekil no ile başvuru sahibi adına bir tesisat/sözleşme hesabı vb. bulunamadı, EİGM TDF Formu Excel olarak CD içerisinde sunulmadı.
52 | 90033-000-6053/1045408 | Yıldırımlar Zirai Ürünler San. Tic. Ltd. Şti | 2021-06-22 |  | 730 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-6'dan enerjisini alan 83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH.'ın 795836 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8