## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1116150 | Aba Tekstil Örme San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-29 |  | 1900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider-9'dan enerjisini alan 42090 CBS numaralı ÖZCANLAR ÇÖPLÜK DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-622-1114991 | Akıncı Cam PVC Aydoğan Akıncı | 2022-06-23 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Edirne 1 GIS TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan 80725 CBS numaralı 1/DM05-TR04'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-1114031 | Ala Meyvecilik Ve Tarımsal Üretim Tic. Ve San. Ltd. Şti Ala Bahçe GES | 2022-06-20 |  | 30 |  | Uygun değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde harita mühendisi imzası yok.
4 | 90033-000-1114022 | Ala Meyvecilik Ve Tarımsal Üretim Tic. Ve San. Ltd. Şti Ala GES | 2022-06-20 |  | 120 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'lerde dağıtım şirketine başvuru tarihi hatalı yazılmış
5 | 90033-000-1115530 | Alba Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-06-27 |  | 990 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Malkara TM TR-A Fider-6'dan enerjisini alan, PB3 OSB/AKSAKAL ÇIKIŞI ENH'nın 720004 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1112378 | Bayramdere Köyü Muhtarlığı | 2022-06-10 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formunda abone grubu hatalı belirtilmiş.
7 | 90033-622-1115161 | Burkasan Plastik Atık Yönetimi Ve Çevre Dan. Hizm. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-06-24 |  | 500 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı gücü üzeerinde başvuru yapılmıştır.
8 | 90033-000-1116317 | Cevher Benissimo Tekstil Boya Ve Apre San. Tic. A.Ş | 2022-06-30 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-04 Fiderinden enerjisini alan ÜNAL K. DM>()ARBUL ENH.'nın 784981 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-1115917 | Çiftçiler Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. GES 1 | 2022-06-28 |  | 49 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Vize TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan, ÇAKILLI GRUP ENH'nın 888518 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
| 90033-000-1115912 | Çiftçiler Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. GES 2 | 2022-06-28 |  | 200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Vize TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan, ÇAKILLI GRUP ENH'nın 888518 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
11 | 90033-622-1115278 | Çığır Kimya San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-24 | 3800 |  |  | Uygun |  | EİGM YEPDİS sürecinde.
12 | 90033-000-1116379 | Deko Koltuk Ve Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-06-30 |  | 960 |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile.
13 | 90033-000-1116132 | Disa Otomotiv A.Ş | 2022-06-29 |  | 630 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan METROPOL DM>>(789270)ESKAR/DİSA/ÇİÇEK ENH.'nın 783023 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-1116048 | Embosan Empirme Boya San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-29 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-20 fiderinden enerjisini alan ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI ENH'nın 894361 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-1115927 | Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-28 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-5'ten enerjisini alan DM26/TR16 - DM26/TR18ö TANATAR ARASI ENH'nın 781150 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-1116142 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2022-06-29 | 4200 | 5000 (mevcut) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-10 fiderinden enerjisini alan 34011 CBS numaralı EREN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1115924 | Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-28 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-1'den enerjisini alan 34014 CBS numaralı ONUR DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-1116309 | Gezen Orman Ürünleri Yapı Ve Taşımacılık Ltd. Şti | 2022-06-30 |  | 800 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formunda abone grubu hatalı belirtilmiş.
19 | 90033-000-1116478 | İbrahim Sancak | 2022-06-30 |  | 49.92 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen üretim tesisi kurulu gücü uymuyor. Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. EK-1 formunda belirtilen ünite kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen ünite kurulu gücü uymuyor. EGİM TDF'lerde gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş.
20 | 90033-000-1116324 | İpek Tül Konfeksiyon A.Ş | 2022-06-30 |  | 3200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB - 3 DM (33986) ENH'nın 784882 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
21 | 90033-000-1116333 | Karsal Örme Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-30 | 3000 |  |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde.
22 | 90033-000-1115989 | Kıray Makina San. Ve tic. Ltd. Şti | 2022-06-29 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değildir.
23 | 90033-000-1116109 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes 2 GES | 2022-06-29 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-5'ten (AH-09) enerjisini alan 34019 CBS numaralı KUTES DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
24 | 90033-000-1116124 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 1 GES | 2022-06-29 |  | 9000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan 51480 CBS numaralı KIRKLARELİ TM66'nın yanına tesis edilecek olan yeni bir dağıtım merkezi.
25 | 90033-000-1116093 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 2 GES | 2022-06-29 |  | 3500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH'nın 835443 CBS numaralı direğinin yanına tesis edilecek olan yeni bir dağıtım merkezi.
26 | 90033-000-1116103 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 3 GES | 2022-06-29 |  | 5500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan 88040 CBS numaralı Kavaklı KÖK'ün yanına tesis edilecek olan yeni bir dağıtım merkezi.
27 | 90033-000-1116191 | Lüleburgaz Belediyesi Kadın Akademisi GES | 2022-06-29 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-15'ten enerjisini alan 70740 CBS numaralı DM06-TR02 (ESKI TR-75) DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
28 | 90033-000-1116187 | Lüleburgaz Belediyesi Şantiye Hizmet Binası GES | 2022-06-29 |  | 800 |  | Uygun | Uygun değil | Red: Tesisin kurulacağı çatının ait olduğu yapı/yapıların trafo kurulu gücü üretim tesisi kurulu gücünün altında.
29 | 90033-000-1114287 | Maviş İplik Örme Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-21 |  | 2700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-25'ten enerjisini alan FİDER-25 DOĞUŞ 2 ENH'nın 894253 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-1116512 | Migiboy Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-30 |  | 1400 |  | Uygun değil |  | Red: Vekaletname aslı ile beraber sunulmadı. Aplikasyon krokisinde harita mühendisi imzası yok. Tüzel kişilik pay yapısını gösteren belge sunulmadı.
31 | 90033-000-1114702 | Modavizyon Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-22 |  | 1250 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'lerde dağıtım şirketine başvuru tarihi ve abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı yazılmış
32 | 90033-000-1114427 | Modavizyon Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Edirne GES | 2022-06-21 |  | 2000 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'lerde dağıtım şirketine başvuru tarihi ve abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı yazılmış
33 | 90033-000-1111262 | Muammer Aklan | 2022-06-06 |  | 20.17 |  | Uygun değil |  | Red: EK-4 başvuru formu sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı.
34 | 90033-000-1116482 | Nercin Eker | 2022-06-30 |  | 49.92 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen üretim tesisi kurulu gücü uymuyor. Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. EK-1 formunda belirtilen ünite kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen ünite kurulu gücü uymuyor.
35 | 90033-622-1114580 | Nuryıldız Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-22 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisinin barasına lisanslı bir üretim tesisi bağlı.
36 | 90033-000-1116322 | Reçber Kablo A.Ş | 2022-06-30 |  | 1800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan 33763 CBS numaralı REÇBER DM31-TR01'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
37 | 90033-000-1116428 | Renksan Plastik Sünger San. Tic. A.Ş | 2022-06-30 | 3675 |  |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF'lerde Ada/Parsel No bilgisi ve tüketim tesisi bağlantı gücü bilgisi hatalı yazılmış.
38 | 90033-000-1115933 | Roza Tekstil Fermuar San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-28 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Tapu ve EİGM TDF'de belirtilen Ada/Parsel No bilgisi ile aplikasyon krokisinde belirtilen Ada/Parsel No bilgisi uymuyor.
39 | 90033-000-1116415 | Salkım Orman Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-30 |  | 4000 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanında imzası bulunan kişiye ait yetki belgesi aslı ile birlikte sunulmadı.
40 | 890033-000-1116432 | Santeks Enerji Üretimi A.Ş | 2022-06-30 |  | 990 |  | Uygun |  | EİGM YEPDİS sürecinde.
41 | 90033-000-1116039 | Sezginler Boya Ve Apre San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-06-29 |  | 3000 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan finansal kiralama sözleşmesinin 21.Maddesi gereği olarak sunulması gereken yazılı onay/muvaffakatname sunulmamıştır.
42 | 90033-000-1115410 | SIO Automotive Yedek Parça San. Tic. A.Ş | 2022-06-27 |  | 960 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF formlarında abone grubu ve dağıtım şirketine başvuru tarihi hatalı belirtilmiş.
43 | 90033-000-1116285 | Soyyiğit Gıda San. Tic. A.Ş | 2022-06-30 |  | 860 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-A Fider-3'ten enerjisini alan TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI ENH'nın 795790 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
44 | 90033-622-1115226 | Şarköy Belediye Başkanlığı | 2022-06-24 |  | 5 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapuda başvuru sahibinin hissesi, tamamının %50'sinin altındadır.
45 | 90033-000-1115402 | Trakya Büyükbaş Hayvancılık İth. İhr. Tic. A.Ş | 2022-06-27 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14'ten enerjisini alan, KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI ENH'nın 893328 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
46 | 90033-000-1114350 | Trakya Endüstri Fabrika Malzemeleri Paz. San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-21 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider-9'dan enerjisini alan 42090 CBS numaralı ÖZCANLAR ÇÖPLÜK DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
47 | 90033-000-1116331 | Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-06-30 | 3500 (Mevcut)+700 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-26 fiderinden enerjisini alan, 34208 CBS numaralı Boyner DM’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
48 | 90033-000-1116470 | YNS Tekstil Ve Konfeksiyon San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-06-30 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda kullanılan kaynak türü olarak belirtilen ifade EİGM TDF ile uymuyor. Yetki belgeleri ve tapu asılları ile beraber sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil.