## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1203687 | Antalya Kutu San. Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş | 2023-06-16 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇERKEZKÖY TM TR-B FİDER-6 fiderinden enerjisini alan 762066 CBS numaralı 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy | .
2 | 90033-000-1203847 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-16 |  | 360 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Kırklareli | Merkez
3 | 90033-000-1206108 | Aydınoğlu Alüminyum Nakliye İnşaat San. Ve Tic. Limited Şirketi | 2023-06-23 |  | 249.9 |  | Uygun değil |  | Red: Vekil olan firmaya ait imza sirküsü sunulmadı. Tüzel kişi için ortaklık pay yapısını gösteren belge sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. | Tekirdağ | Hayrabolu
4 | 90033-000-1205915 | Ayyıldız Dokuma Kumaş Paz. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-23 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-BH05 fiderinden enerjisini alan 761993 CBS numaralı SİRKECİ ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
5 | 90033-000-1205043 | Bayersan Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-06-21 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TÜRKGÜCÜ TM TR-A FİDER-1 TÜRKGÜCÜ-1 fiderinden enerjisini alan 34113 CBS numaralı BAYERSAN DM KABİN ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
6 | 90033-000-1206024 | Ereks Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-23 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TÜRKGÜCÜ TM TR-A FİDER-1 TÜRKGÜCÜ 1 fiderinden enerjisini alan 33752 CBS numaralı TEDOKSAN DM27-TR08 DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
7 | 90033-000-1205676 | Ergin Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-22 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV LÜLEBURGAZ TM TR-A Fider-7 fiderinden enerjisini alan CELALİYE - OSMANCIK ÇIKIŞI'nın 896805 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
8 | 90033-000-1203497 | İstanbul Mensucat San. A.Ş | 2023-06-15 | 2300 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
9 | 90033-000-1205909 | Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. RES 1 | 2023-06-23 | 15000 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1205910 | Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. RES 1 | 2023-06-23 | 7500 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1205746 | Köknar Kağıt Karton San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-23 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV LÜLEBURGAZ TM TR-B FİDER-15 fiderinden enerjisini alan 72110 CBS numaralı MAYTEKS DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
12 | 90033-622-1201998 | Marmara Mozaik İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 2023-06-08 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Edirne | Keşan
13 | 90033-000-1205945 | Mehmet Çakır | 2023-06-23 |  | 15 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Kapaklı
14 | 90033-000-1205911 | Merkoteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2023-06-23 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-BH 11 fiderinden enerjisini alan 765224 CBS numaralı VELİKÖY DM01-TR84 (EMİR DOKUM) ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
15 | 90033-000-1203741 | Mondi İstanbul Ambalaj Limited Şirketi | 2023-06-16 |  | 800 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru bedeli eksik yatırılmış. | Tekirdağ | Çorlu
16 | 90033-000-1205931 | Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş | 2023-06-23 | 3900 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1205602 | Pektaş Kablo Ve PVC Granül San. Tic. Ltd. Şti | 2023-06-22 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-BH11 fiderinden enerjisini alan 761947 CBS numaralı ÖZİTEKS ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
18 | 90033-000-1203845 | Solak Gümrük Müşavirliği Ve Lojistik Hizmetleri Limited Şirketi | 2023-06-16 |  | 20 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1205924 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi GES | 2023-06-23 |  | 2200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Büyükkarıştıran TM TR-B Fider-Çorlu 1'den enerjisini alan PROMARDAN GİRİŞ HÜCRESİ ÇIKIŞI'nın 789717 CBS numaralı direğinin yanına, hatta girdi-çıktı olacak şekilde, tesis edilecek olan yeni bir dağıtım merkezi | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1205579 | Yağmur Geri Dönüşüm Palet Orman Ürünleri Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2023-06-22 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B Fider-BH11 fiderinden enerjisini alan VELİKÖY DM01-TR84 (EMİR DÖKÜM) KABİN ÇIKIŞI'nın 761936 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
21 | 90033-000-1205707 | Yeni Hayat Bakımevi Limited Şirketi | 2023-06-22 |  | 20 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | İpsala
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:17.08.2023
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN