## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI EVRAK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1282357 | Ağba Köy Evi Turizm San. Tic. Ltd. Şti | 2024-06-30 |  | 71.91 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisinde geçerli bir PSS yada ikili anlaşma yok. Faaliyet yasağı beyanı sunulmamış. Başvuru gücü olan 71,91 KW 25 KW Altı Usul Ve Esaslar için uygun değil. LÜY 4.1.c'de tanımlanan bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. LÜY EK-3'te belirtilen sınır değerin üzerinde başvuru yapılmış. Sunulan tapu başvuru sahibi adına değil, kira sözleşmesi sunulmamış. | Tekirdağ | Malkara
2 | 90033-000-1282348 | Ahmet Çelik | 2024-06-28 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Enez
3 | 90033-000-1282353 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-06-29 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan yetki belgesinde Şirketimize başvuru yapabileceğine ilişkin yetkilendirme yapılmamış. | Kırklareli | Merkez
4 | 90033-000-1282350 | Barkın Plastik Sanayi Ticaret A.Ş | 2024-06-28 | 3400 (400 Mevcut GES + 3000 RES Yeni) |  |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1282268 | Bendaş Rulman Gıda San. İth. Ve Paz. Ltd. Şti | 2024-06-28 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1282358 | Doğu Süt Ürünleri Zahire Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-06-30 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Kırklareli | Kofçaz
7 | 90033-000-1282277 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2024-06-28 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1281792 | Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-27 |  | 2700 (Tahsis edilen 2475 KW) |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Kırklareli | Babaeski
9 | 90033-000-1282356 | Gürsan Alüminyum İmalat Sanayi Ltd. Şti | 2024-06-30 |  | 1300 |  | Uygun değil |  | Red: Kurulması planlanan tüketim tesisi için proje kapağı sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1282270 | Kırmızıgül Kozmetik Ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti | 2024-06-28 |  | 225 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Çerkezköy
11 | 90033-000-1281962 | Marmara Mozaik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | 2024-06-28 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | Keşan
12 | 90033-000-1281963 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-28 | 5560 |  |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1282341 | Maya Jelatin Gıda Ve Kimya A.Ş GES 1 | 2024-06-28 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Sunulan tapudaki pafta/parsel bilgileri ile aplikasyon krokisi, EİGM TDF ve kira sözleşmesindeki pafta parsel bilgileri uyuşmuyor. EİGM TDF'deki İl,İlçe,Köy Mahalle bilgileri ile Aplikasyon krokisindeki veriler uyuşmuyor. Kurulması planlanan tüketim tesisinin bağlantı hattı ve trafo geçici kabulleri yapılmamış. | Tekirdağ | Çorlu
14 | 90033-000-1282347 | Maya Jelatin Gıda Ve Kimya A.Ş GES 2 | 2024-06-28 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Sunulan tapudaki pafta/parsel bilgileri ile aplikasyon krokisi, EİGM TDF ve kira sözleşmesindeki pafta parsel bilgileri uyuşmuyor. EİGM TDF'deki İl,İlçe,Köy Mahalle bilgileri ile Aplikasyon krokisindeki veriler uyuşmuyor. Kurulması planlanan tüketim tesisinin bağlantı hattı ve trafo geçici kabulleri yapılmamış. EİGM TDF'de tesisin kurulacağı il hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
15 | 90033-000-1281530 | Nexus Sentetik Çuval Amb. Tekstil San. Tic. A.Ş | 2024-06-26 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1281519 | Nihat Köprülü | 2024-06-26 |  | 14 |  | Uygun değil |  | Red: LÜY 4.1.c'de tanımlanan bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmış. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatında belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Şarköy
17 | 90033-000-1282100 | Özay Öztürk | 2024-06-28 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Merkez
18 | 90033-000-1281285 | Plasko Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-25 |  | 4950 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tapular başvuru sahibi adına değil, kira sözleşmesi sunulmamış. Başvuru ücreti eksik yatırılmış. | Kırklareli | Lüleburgaz
19 | 90033-000-1281909 | Polen Un Ve Gıda Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-28 |  | 700 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu
20 | 90033-000-1282352 | Rüştü Bahar | 2024-06-29 |  | 5.45 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
21 | 90033-000-1282355 | Safir Kimyasallar Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2024-06-29 |  | 450 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
22 | 90033-000-1282351 | Salko Bisiklet San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-06-29 |  | 625 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz
23 | 90033-000-1282354 | SS Habiller Köyü Sulama Kooperatifi | 2024-06-29 |  | 50 |  | Uygun | Uygun | EİGM YEPDİS sürecinde. | Edirne | Havsa
24 | 90033-000-1281205 | Su Biyomedikal Sistemler Ve Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-25 |  | 330 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
25 | 90033-000-1281613 | Şapçı Akaryakıt Yer Karoları Ve Turizm İşl. San. Tic. Ltd. Şti | 2024-06-26 |  | 25 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Edirne | Keşan
26 | 90033-000-1280360 | Üstüniş Makina San. Ve Tic. A.Ş | 2024-06-13 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
|  |  | AYHAN ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:11.07.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN