## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1826/1013250 | Ayyıldız Dokuma Kumaş Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş | 2020-11-30 | 2500 | 1260 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEA Raporu olumsuz.
2 | 90033-000-1757/1012808 | Bedir Adıyaman | 2020-11-26 |  | 8 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksi Evrak ve Red: Sunulan Ek-4 formu mevzuattındaki form değil, faaliyet yasağı beyanı mevzatında olan beyan değil.
3 | 90033-000-1831/1013275 | Coca Cola İçecek A.Ş. | 2020-11-30 | 4000 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-04 Fiderinden enerjisini alan, 34086 CBS numaralı Coca Cola DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1758/1012825 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-11-26 |  | 200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-09 Fiderinden enerjisini alan, 34020 CBS numaralı Eski Kutes DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1759/1012829 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2020-11-26 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu 380 TM TR-A AH-09 Fiderinden enerjisini alan, 34019 CBS numaralı Yeni Kutes DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1741/1012665 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak Sanayi A.Ş | 2020-11-25 |  | 990 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz (Kısa devre)

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5