## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1074467 | Akpa Kimya Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş | 2021-11-29 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-22'den enerjisini alan 20630 SERDO DM12- SERDO FABRİKA ÇIKIŞI ENH'ın 707859 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-1074680 | Aksüt Tarım Ve Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-11-30 |  | 440 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan DEMİRKAPI ÇIKIŞI ENH'ın 866225 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-1073586 | Antik Dantel San. Ve Tic. A.Ş | 2021-11-23 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 başvuru formunda tekil kodu belirtilmemiş.Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. EİGM TDF ve CD içerisindeki excel sunumu güncel formatta değildir. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.
4 | 90033-000-1073557 | Baykan Moda A.Ş | 2021-11-23 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-10'dan enerjisini alan VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI ENH'ın 895343 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1074435 | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 2021-11-29 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Firma imza sirkülerine göre olması gereken çift imza yapılmamıştır. Firmaya ait daha önceki başvuruda sunulan dekont sunulmuştur.
6 | 90033-000-1070116 | BRK Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-11-04 |  | 117 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Firmaya ait imza sirküleri aslı ile beraber sunulmadı. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Tapu başvuru sahibi adına değil. Tapu aslıyla beraber sunulmadı. Kira sözleşmesi sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formunda: Başvuru sahibinin niteliği ve abone grubu belirtilmemiş. TDF CD içerisinde excel formatında sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.
7 | 90033-000-1074697 | Çağlayan Boya Ve Tekstil Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti | 2021-11-30 |  | 1594 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: 'Firmaya ait imza sirküleri ve yetkiliye ait imza beyanı sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formunda projeksiyon sistemi belirtilmemiş.
8 | 90033-000-1074461 | Darcanlar Petrol San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2021-11-29 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: GAZİOĞLU DM TR (250 KVA) (18700 CBS)’den enerjisini alan AG enerji nakil hattının 110841 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-1074479 | Evren Besicilik San. Ve Tic. A.Ş | 2021-11-29 |  | 500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM Teknik Değerlendirme Formu sunulmadı.
10 | 90033-000-1074388 | Küçükoğlu Çiftliği Gıda San. Ve Turizm Ltd. Şti | 2021-11-29 |  | 30 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider-1’den enerjisini alan, T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) ENH'ın 787403 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
11 | 90033-000-1074744 | Lav AVM İnşaat A.Ş | 2021-11-30 |  | 900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-15'ten enerjisini alan 74299 CBS numaralı74299- DM06-TR24'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
12 | 90033-000-1074804 | Megam Tekstil Ve Boya San. Tic. Ltd. Şti | 2021-11-30 |  | 2500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Kira sözleşmesinde ismi bulunan DMS Dilmenler Makina Ve Tekstil San. Tic. A.Ş için imza sirküsü sunulmadı. Niyazi Dilmen için imza beyanı sunulmadı. Kira kontratı Megam Tekstil Ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. adına yetkisi olmayan kişi tarafından imzalanmış. EİGM TDF ve CD içerisindeki excel sunumu güncel formatta değildir.
13 | 90033-000-1074801 | Özbingöl Plastik Ve Alüminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2021-11-30 |  | 100 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:EK-1 Formu mevzuatta belirtilen formatta değil, verilen abonelik bilgisi başvuru sahibine ait değil, yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmadı, vekile ait imza beyanı sunulmadı, formlarda bulunan imza sunulan yetki belgelerinde görülemedi, sunulan tüketim tsisi bilgisi başvuru sahibi adına değil, tapu aslı ile beraber sunulmadı. EİGM TDF formlarında; başvuru sahibinin iletişim bilgileri sunulmamış, başvuru türü belirtilmemiş, başvuru sahibinin niteliği belirtilmemiş, başvuru sahibinin abone grubu belirtilmemiş, başvuru tariihi hatalı ve eksik belirtilmiş. Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmadı.
14 | 90033-000-1074801 | Rayon Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-11-30 |  | 1100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-1'den enerjisini alan ROZA+ROYAN+YILTEKS ENH'ın 784562 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-1074799 | Rayon Tekstil San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2 | 2021-11-30 |  | 630 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Mevcut tüketim tesisi geçici abonelik kapsamındadır. EİGM TDF ve CD içerisindeki excel sunumu güncel formatta değildir.
16 | 90033-000-1074676 | Saray Döküm Ve Madeni Aksam San. Turizm A.Ş | 2021-11-30 |  | 4180 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmadı. Kurulması planlanan tüketim tesisi için iç tesisat proje kapağı sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formunda iletişim bilgileri belirtilmemiş.
17 | 90033-000-1074196 | ŞatoNuzun Bağcılık Şarapçılık Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2021-11-26 |  | 12 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 başvuru formunda: Tüketim tesisi tekil kodu belirtilmemiş, üretim tesisinin tesis adı belirtilmemiş, ünite sayısı/ünite kurulu gücü belirtilmemiş, kullanılan kaynak türü belirtilmemiş, başvuru türü belirtilmemiş, tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. EİGM Teknik Değerlendirme Formunda: Abone Sözleşme Gücü ve Başvuru Türü belirtilmemiş, abone grubu bilgisinde hatalı bilgi verilmiş, projeksiyon sistemi belirtilmemiş. TDF CD içerisinde excel formatında sunulmadı.
18 | 90033-000-1074737 | Üçel Apre Boya Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-11-30 |  | 600 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmadı. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Kira sözleşmesinde Üçel Boya adına imzası bulunan kişinin yetkisi tespit edilemedi. Kira sözleşmesinin geçerlilik süresi 2 yıl değil. Aplikasyon krokisini harita mühendisi imzalamamış ve projeksiyon sistemi eksik belirtilmiş.