## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1153701 | Ahmet Çelik | 2022-11-28 |  | 24 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Edirne | Enez
2 | 90033-000-1154450 | Akın Tekstil A.Ş. | 2022-11-30 |  | 750 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Kırklareli | Lüleburgaz
3 | 90033-000-1153436 | Aksoylar Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-25 |  | 1210 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Uzunköprü
4 | 90033-000-1154374 | Alpullu Belediyesi | 2022-11-30 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 başvuru formu sunulmadı. Yetki belgeleri sunulmadı. Tapu aslıyla beraber sunulmadı. Mevcut tüketim tesisi verisi belirtilmemiş. ÇED raporu sunulmadı. Teknik değerlendirme formunda projeksiyon sistemi belirtilmemiş, koordinatlar ve dilim orta boylamı belirtilmemiş. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. CD Sunulmadı. | Kırklareli | Babaeski
5 | 90033-000-1152495 | Ankutsan Antalya Kutu San. Oluklu Mukavva Kağıt Tic. A.Ş. | 2022-11-22 |  | 1600 |  | Uygun değil |  | Red:Yetki belgeleri ve tapu aslıyla beraber sunulmadı. | Tekirdağ | Çerkezköy
6 | 90033-000-1153119 | Azizler Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-24 |  | 240 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 başvuru formu imzalanmamıştır. | Kırklareli | Lüleburgaz
7 | 90033-000-1154517 | B Teks İstanbul Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş. Ergene Şubesi | 2022-11-30 |  | 1050 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 mevzuatta belirtilen formata uygun değil, imzalanmamış ve tarih belirtilmemiş. Kira kontratı başvuru tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli değildir. Belirtilen tüketim tesisi başka bir tüzel kişilik adınadır. Teknik değerlendirme formunda dilim orta boylamı belirtilmemiş ve evrak tarihi ile başvuru tarihi olumsuzdur. CD sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1153431 | Baykar Lojistik Geri Dönüşüm Otomotiv İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-25 |  | 110 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
9 | 90033-000-1151061 | Çebi Depolama Ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş. | 2022-11-15 |  | 770 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BOTAŞ TM TR-C Fider-5 fiderinden enerjisini alan 27332 CBS numaralı LIMAN YANI DM2/TR16'da bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
10 | 90033-000-1154369 | Çetin Hakan Çebi | 2022-11-30 |  | 24 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 başvuru formu sunulmadı. Yetki belgeleri aslıyla beraber sunulmadı. Tapu aslıyla beraber sunulmadı. Teknik değerlendirme formunda başvuru sahibi ismi hatalı, başvuru sahibi niteliği hatalı, projeksiyon sistemi belirtilmemiş, koordinatlar ve dilim orta boylamı belirtilmemiş. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmadı. CD sunulmadı. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
11 | 90033-000-1154333 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-30 |  | 1800 |  |  |  | EPDK görüşü sonrası değerlendirilecek. | Tekirdağ | Çerkezköy
12 | 90033-000-1153337 | Elf Pak Ambalaj İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-25 |  | 900 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 ve faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formata uygun degildir. | Kırklareli | Merkez
13 | 90033-000-1154430 | Ersan Boya Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-30 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red:Tapu sahipleri ile tüzel kişilki arasında yapılmış kira kontratı sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
14 | 90033-000-1153049 | Gümüş Tarım Ürünleri Paz. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Tarım GES) | 2022-11-24 |  | 330 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Uzunköprü
15 | 90033-000-1153047 | Gümüş Tarım Ürünleri Paz. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Petrol GES) | 2022-11-24 |  | 50 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Edirne | Uzunköprü
16 | 90033-000-1154456 | Güney Teknik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-30 |  | 880 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1150724 | Indorama İplik San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-14 |  | 1650 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-A AH-12 fiderinden enerjisini alan 34052 CBS numaralı İNDORAMA DM TR'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
18 | 90033-000-1154463 | Kısmet Tekstil Ürünleri san. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-30 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2 fiderinden enerjisini alan ONUR DM->>(779435) GAZALA ENH'nın 780293 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1154099 | Koray Kimya San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-29 |  | 250 |  | Uygun değil |  | Red:Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. | Kırklareli | Lüleburgaz
20 | 90033-000-1147585 | Malkara Birlik Süt Ve Süt Mamülleri A.Ş. | 2022-11-04 | 4200 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. (Trafo ONAN güç aşımı nedeniyle) | Kırklareli | Malkara
21 | 90033-000-1154528 | Martaş Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş. | 2022-11-30 |  | 110 |  | Uygun değil |  | Red:İlişkilendirilen tüketim tesisi geçici abonelik kapsamındadır. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
22 | 90033-000-1146990 | Öztürkler Bitkisel Yağ San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-02 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-A Fider-3 (AH-06) fiderinden enerjisini alan FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI ENH'nın 795812 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Edirne | Merkez
23 | 90033-000-1154414 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak Sanayii A.Ş. | 2022-11-30 |  | 375 |  | Uygun | Uygun değil | Red: Süreçleri devam eden üretim tesisi için mevcut kurulu gücün altında başvuru yapılmıştır. | Kırklareli | Lüleburgaz
24 | 90033-000-1154034 | Politem Plastik Ve Tekstil Pazarlama San. Dış Tic. A.Ş. | 2022-11-29 |  | 550 |  | Uygun değil |  | Red:EİGM teknik değerlendirme formunda projeksiyon sisteminin açısı belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
25 | 90033-000-1154091 | Safir Kimsallar San. Ve Tic. A.Ş | 2022-11-29 |  | 450 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
26 | 90033-000-1154267 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-30 |  | 800 |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
27 | 90033-000-1153041 | Uğur Türkyurt Alçak Ve Yüksek Gerilim Elektrik Malzemeleri İmalat Ric. A.Ş. | 2022-11-24 |  | 600 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde. | Kırklareli | Babaeski
28 | 90033-000-1153046 | Vatan Kablo Metal Endüstri Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-24 |  | 4620 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A AH-21 fiderinden enerjisini alan 34918 CBS numaralı COLINS KABIN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası. | Tekirdağ | Ergene
29 | 90033-000-1154349 | Weger Motorlu Araçlar San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-30 |  | 1550 |  | Uygun değil |  | Red:Ek-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil, ıslak imzalı olarak iletilmedi. Vekaletname aslıyla beraber sunulmadı. Tek hat şeması sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
30 | 90033-000-1153448 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-11-25 |  | 1210 |  | Uygun değil |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
31 | 90033-000-1154386 | Yunus Tekstil Ve Örme San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-11-30 |  | 4300 |  | Uygun değil |  | Red:Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.Ek-1 başvuru formunda üretim tesisi bilgileri başlığında tesis kurulu gücü hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Lüleburgaz