## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 1395 | Bereket Çeltik Fabrikası Gıda San. Tic A.Ş | 2020-03-12 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-3 Fiderinden enerjisini alan, Malkara-1 Çıkışı ENH’ın 806481 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
2 | 1420 | Damteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2020-03-13 |  | 2160 |  | Uygun | Uygun | İptal edildi: EİGM TDF hataları mühleti içerisinde düzeltilmemiştir.
3 | 1642 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş | 2020-03-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-3’ten enerjisini alan, Demiryolu Çiftlikler Çıkışı ENH’ın 856881 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 1448 | Seherboy Boyama Tekstil Gıda İnş. Siz. Ltd. Şti. | 2020-03-17 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 Fiderinden enerjisini alan, İSKO 2 - Metemteks ENH’ın 784718 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 1447 | Seherboy Boyama Tekstil Gıda İnş. Siz. Ltd. Şti. | 2020-03-17 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 Fiderinden enerjisini alan, İSKO 2 - Metemteks ENH’ın 784718 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5