## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-3929/1029999 | Akel İnşaat Taahhüt Otomotiv Tekstil Kuyumculuk Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-03-11 |  | 910.8 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Eksik/hatalı evraklar süresi içerisinde tamamlanmadı.
2 | 90033-000-4346/1033155 | Coca Cola İçecek A.Ş. | 2021-03-31 | 4800 |  |  | Uygun |  | EİGM Sürecinde
3 | 90033-000-4333/1032951 | Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-30 |  | 265.8 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-5 Fiderinden enerjisini alan, 20630 SERDO DM12- SERDO FABRİKA ÇIKIŞI ENH’ın 745474 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-4312/1032717 | Eroğlu Konfeksiyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2021-03-29 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-3'ten enerjisini alan, 51477 CBS numaralı Eroğlu DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-4080/1030996 | Hayrabolu Belediye Başkanlığı | 2021-03-17 |  | 660 |  | Uygun |  | EİGM Sürecinde
6 | 90033-000-4321/1032902 | Merdal Çorap San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-30 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Edirne 2 TM TR-A Fider-3'ten enerjisini alan, 88733 CBS numaralı TRAKYA MISIRCILIK (GRATURCO) KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
7 | 90033-000-4364/1033274 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-31 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış.
8 | 90033-000-4362/1033263 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-11'den enerjisini alan, HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH'ın 892492 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-4363/1033269 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan, CELALİYE DM ÇIKIŞI ENH.'ın 896763 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
10 | 90033-000-4361/1033256 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-03-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-3'ten enerjisini alan, PAK CİVCİV GRB.ÇIK. ENH.'ın 857055 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
11 | 90033-000-4350/1033194 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak Sanayi A.Ş. | 2021-03-31 |  | 1100 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-19'dan enerjisini alan ZORLU-YUNUS ENH.'ın 8992991 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
12 | 90033-000-4302/1032660 | Saray Lojistik Ltd. Şti. | 2021-03-29 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Karaağaç TR-4’ten enerjisini alan 762168 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-4275/1032491 | Serpil Çelik | 2021-03-26 |  | 7.46 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Başvuru formu imzalanmamış, imza alanına ad/soyad ve tarih yazılmamış, gerçek kişi için nüfus cüzdanı fotokopisi aslı ile beraber sunulmadı.
14 | 90033-000-4276/1032493 | Serpil Çelik | 2021-03-26 |  | 6.47 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Başvuru formu imzalanmamış, imza alanına ad/soyad ve tarih yazılmamış, gerçek kişi için nüfus cüzdanı fotokopisi aslı ile beraber sunulmadı.
15 | 90033-000-4231/1032175 | Slingsan Endüstriyel Torba San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. | 2021-03-25 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-8'den enerjisini alan, 18001 CBS numaralı Köseilyas DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
16 | 90033-000-3709/1028433 | Tuna Alüminyum Metal Kimya San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2021-03-02 |  | 1700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 fiderinen enerjisini alan, 42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG ENH'ın 762009 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-3671/1028154 | Yunus Tekstil Tic. Ltd. Şti. | 2021-03-01 | 3500 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-19'dan enerjisini alan 74311 CBS numaralı B.Karıştıran IOSB-DM03-TR04'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8