## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1096411 | Abdulkadir Karaduman | 2022-03-24 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde.
2 | 90033-000-1097646 | Ali Atıcı | 2022-03-31 |  | 49.9 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Faaliyet yasağı beyanında eksik var.
3 | 90033-000-1096181 | Alper Kaplama Sistemleri San. Ve Tic.A.Ş. | 2022-03-23 |  | 189.89 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI ENH'ın 761801 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1097653 | Ar-Yıldız Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 1500+1100 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. EİGM TDF formunda projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiş.
5 | 90033-000-1095944 | Atlas Mekatronik Makine Ve Konveyör Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-22 |  | 40 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fideri'nden enerjisini alan, VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 ENH'ın 785031 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-1097625 | Bayramlar Dokuma San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-6'dan enerjisini alan, BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA ENH.'ın 782177 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-1096188 | Bengisu Su Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-23 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan, ŞIK MAKAS DM->>(784209)BENZİNLİK DTR ENH.'ın 784209 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-1097220 | Beskapı Endüstriyel Ürünler San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-30 |  | 180 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI ENH'ın 761564 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-1097484 | Cayak Lastik Ve Plastik San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 | 100 |  |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. EİGM TDF'de abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. ÇED belgesi sunulmamış.
10 | 90033-000-1097523 | Çağlayan Boya Ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-31 |  | 1594 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Kira sözleşmesinin geçerliliği 2 yıl değil.
11 | 90033-000-1095559 | Çağrı Elektrik Proje Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-21 |  | 40 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formu ve faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. EİGM TDF formunda abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.
12 | 90033-000-1097012 | Demir Makine Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2022-03-29 |  | 750 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formlarında dağıtım şirketine başvuru tarihi belirtilmemiş.
13 | 90033-000-1095550 | Deva Plastik PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-18 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formu ve faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.
14 | 90033-000-1097014 | Dikgör İplik Tekstil Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-29 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-17'den enerjisini alan, 39414 CBS numaralı İPEK TÜL DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-1094278 | Domeks Makine Ltd. Şti. | 2022-03-11 |  | 600 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda tarih belirtilmemiş. EİGM TDF formunda; abone grubu ve abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.
16 | 90033-000-1097148 | Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-30 | 4800 |  |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda üretim tesisi kurulu gücü hatalı belirtilmiş.
17 | 90033-000-1096581 | Elizler Danışmanlık İnşaat enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-25 |  | 42 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formlarında abone grubu hatalı belirtilmiş.
18 | 90033-000-1097505 | Else Elektrik Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B Fider-1'den enerjisini alan, ŞIK MAKAS DM >>(784218)AVANTAJ DM ENH.'ın 784226 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1097638 | Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (378 kWe) | 2022-03-31 |  | 378 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Ek-1 formunda üretim tesisi adresi belirtilmemiş ve belirtilen abone bilgileri başvuru sahibi adına değil. Yetki belgeleri ve tapular asılları ile beraber sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Tapudaki ve aplikasyon krokisindeki ada/parsel bilgileri ile EİGM TDF 'deki ada/parsel bilgileri uyuşmuyor. EİGM TDF sunumu CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
20 | 90033-000-1097640 | Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (400 kWe) | 2022-03-31 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Ek-1 formunda üretim tesisi adresi belirtilmemiş. Yetki belgeleri ve tapular asılları ile beraber sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Tapudaki ada/parsel bilgileri ile EİGM TDF ve Aplikasyon krokisindeki ada/parsel bilgileri uyuşmuyor. EİGM TDF sunumu CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
21 | 90033-000-1097462 | Ergene Belediyesi | 2022-03-31 |  | 50 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 32780 CBS numaralı DM16/10'dan enerjisini alan DM6/10>>(780877)DTR6/10-1 ENH'ın 780876 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1096851 | Hatice Şimşek | 2022-03-28 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-3'ten enerjisini alan, OFİS ÇIKIŞI ENH'ın 819337 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
23 | 90033-000-1095557 | İpek Tül Ve Konfeksiyon San. A.Ş. | 2022-03-18 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Ek-1 formunda tarih belirtilmemiş. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.
24 | 90033-000-1097326 | İrfan Küçük | 2022-03-30 |  | 8 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde.
25 | 90033-000-1094590 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-14 |  | 900 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF Formunda; başvuru sahibinin iletişim bilgileri belirtilmemiş, bağlanılacak gerilim seviyesi ve abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. Tapu aslı ile beraber sunulmamış.
26 | 90033-000-1097021 | Leventoğlu Hayvancılık Tarım San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-29 |  | 100+300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI ENH'ın 861079 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
27 | 90033-000-1097647 | Oktay Karaca | 2022-03-31 |  | 75 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Tüketim aboneliği geçici bağlantı kapsamında (Şantiye), bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış, aplikasyom krokisinde harita mühendisi imzası bulunmamakta.
28 | 90033-000-1097620 | Öncü Grup Kağıt Plastik Matbaacılık San. Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 2000 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi eksik belirtilmiş. EİGM TDF sunumu CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
29 | 90033-000-1093810 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (Örkum 1 GES) | 09.03.2022 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz.
30 | 90033-000-1093812 | Örkum Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. (Örkum 2 GES) | 09.03.2022 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz.
31 | 90033-000-1097104 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-1 | 2022-03-29 |  | 120 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 12121 NOLU DM-ÖZSOY-TRAKYA TARIM ÇIKIŞI ENH'ın 700655 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
32 | 90033-000-1097098 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-2 | 2022-03-29 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 12121 NOLU DM-ÖZSOY-TRAKYA TARIM ÇIKIŞI ENH.'ın 707582 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
33 | 90033-000-1097106 | Özsoy Ünlü Mamüller Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES-3 | 2022-03-29 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 12121 NOLU DM - ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI ENH.'ın 707901 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
34 | 90033-000-1096200 | Öztürkler Yem Ve Yağ San. Tic. A.Ş. | 2022-03-23 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan, 85001 CBS numaralı HAVSA TR-1 ÖZTÜRKLER KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
35 | 90033-000-1097344 | Paşa Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-30 |  | 750 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Ek-1 formunda tarih belirtilmemiş.Ek-1 formu ve EİGM TDF formunda belrtilen ada/parsel bilgileri, tapu ve aplikasyon krokisinide belrtilenler ile uymuyor.
36 | 90033-000-1097651 | Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 3100 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF formu yazılı olarak sunulmadı.CD içerisinde excel olarak sunulan TDF güncel formatta değil.
37 | 90033-000-1093318 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. 2000308118 | 07.03.2022 |  | 120 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-1’den enerjisini alan, 33716 CBS numaralı DM04 - TR07'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
38 | 90033-000-1093315 | Pet-Mak Pet Şişirme Makinaları İmalatı Ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. 2000308629 | 07.03.2022 |  | 120 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-B Fider-1’den enerjisini alan, 33716 CBS numaralı DM04 - TR07'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
39 | 90033-000-1097503 | Reka Bitkisel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 4800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-27'den enerjisini alan, 20630 SERDO DM12- SERDO FABRİKA ÇIKIŞI ENH'ın 745619 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
40 | 90033-000-1097509 | Sanal Tül Tekstil San. Ve Dış Ticaret Ltd. Şti. | 2022-03-31 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-09 Fiderinden enerjisini alan, GOLF DM>(780169)SANAL/SÜRTAŞ/ÜSTÜN ENH'ın 780170 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
41 | 90033-000-1096584 | Sarıkaya Elektrikli Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-25 |  | 1200 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Ek-1 Formunda tarih belirtilmemiş. Tüketim aboneliği geçici bağlantı kapsamında (Şantiye)
42 | 90033-000-1097071 | Serhas Tekstil Turizm San. Ve Dış Tic. A.Ş. (Serhas Tekstil Boyahane Ges) | 2022-03-29 |  | 700 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan, VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ENH'ın 784908 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
43 | 90033-000-1097062 | Serhas Tekstil Turizm San. Ve Dış Tic. A.Ş. (Serhas Tekstil Örgü Ges) | 2022-03-29 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan, VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK ENH'ın 784885 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
44 | 90033-000-1097258 | Taysan Gıda Tarım Ürünleri Ve Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-30 |  | 49 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:EİGM TDF Formu ve CD sunumunda abone grubu belirtilmemiş.
45 | 90033-000-1097633 | Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-31 |  | 300 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Tüzel kişilik pay yapısını gösteren belge sunulmadı.
46 | 90033-000-1097627 | Toybox Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-03-31 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-15'ten enerjisini alan, 72090 CBS numaralı AKMAYA DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
47 | 90033-000-1093307 | Trakya Evren Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 07.03.2022 |  | 338 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Tüketim aboneliği geçici bağlantı kapsamında (Şantiye)
48 | 90033-000-1097511 | V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti. | 2022-03-31 |  | 320 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red:Tüzel kişilik pay yapısını gösteren belge sunulmadı.
49 | 90033-000-1097345 | Veskim Kimyevi Madde İth. İhr. A.Ş. | 2022-03-30 |  | 160 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. EİGM TDF'lerde abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.
50 | 90033-000-1096545 | Yardımcı Tarım Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-03-25 |  | 240 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Tesisin teknik özelliklerini gösteren tek hat şemasında belirtilen kurulu güç ile EK-1 Formu ve EİGM TDF formlarında belirtilen üretim tesisi kurulu güç ifadeleri aynı değil.