## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1185753 | Acarlar Ahşap Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-24 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER - BH 11 VELİMEŞE TURKCELL 2 fiderinden enerjisini alan 761944 CBS numaralı ÖZİTEKS ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
2 | 90033-000-1187495 | Akın Tekstil A.Ş. | 2023-03-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV LÜLEBURGAZ TM TR-B FİDER-15 fiderinden enerjisini alan 72120 CBS numaralı AKIN TEKSTİL ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
3 | 90033-000-1187401 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 360 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz | Kırklareli | Merkez
4 | 90033-000-1187671 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-31 |  | 200 |  | Uygun Değil |  | Red: Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmadı. | Kırklareli | Merkez
5 | 90033-000-1187298 | B Teks İstanbul Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2023-03-30 | 3000 |  |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1187243 | Birel Tohumculuk Zahirecilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-30 |  | 1000 |  | Uygun Değil |  | Red: 3 adet farklı bağlantı noktasına ve tesisat numarasına sahip yapıların çatılarına tek bir üretim tesisi olarak başvuru yapılmış. | Edirne | Uzunköprü
7 | 90033-000-1187351 | Bulgurlu Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 49 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider-4/Fider-5 fiderinden enerjisini alan İĞNEADA ÇIK'nın 882370 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Demirköy
8 | 90033-000-1186661 | Camglass Cam San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-28 | 4030 |  |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz | Kırklareli | Merkez
9 | 90033-000-1187304 | Can Sağlık Tesisleri İşletme Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 100 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: 32061 CBS numaralı ÇORLU BELEDİYESİ STADYUM YANI'ndan enerjisini alan AG panosunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
10 | 90033-000-1186859 | Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-29 |  | 550 |  | Uygun Değil |  | Red: LUY'da belirtilen bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü sınırının üzerinde başvuru yapılmıştır. Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. | Tekirdağ | Ergene
11 | 90033-000-1187691 | Doğu Süt Ürünleri Zahire San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-31 |  | 250 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz | Kırklareli | Kofçaz
12 | 90033-000-1187698 | Dünya Hayvancılık Tarım Ve Gıda Üürnleri Paz. San. Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 400 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz | Kırklareli | Merkez
13 | 90033-000-1187236 | Edirne Giyim San. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 2000 |  | Uygun Değil |  | Red: (Mülga) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulu bir üretim tesisi ile mahsuplaşma ilişkisi bulunan bir tüketim tesisi için başvuru yapılmıştır. | Edirne | Merkez
14 | 90033-000-1187704 | Ergin Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 240 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 Başvuru formu ve faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş. | Kırklareli | Lüleburgaz
15 | 90033-000-1187062 | Fersan Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2023-03-29 |  | 1280 (mevcut) + 240 (ilave) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-A FİDER-TEPE KABİN 2 fiderinden enerjisini alan 784913 CBS numaralı VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ÇIKIŞ'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1187066 | Fersan Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti. | 2023-03-29 |  | 600 (mevcut) + 350 (ilave) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM-A FİDER-TEPE KABİN-2 fiderinden enerjisini alan 784912 CBS numaralı VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-000-1187676 | Güler Cam Ve Petrol Ürünleri Paz. Tic. San. Ltd. Şti. | 2023-03-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV LÜLEBURGAZ TM TR-B FİDER-14 fiderinden enerjisini alan 893608 CBS numaralı BİRLİK DM YAĞSAN ENH'ında bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz
18 | 90033-000-1187427 | Güney Teknik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B FİDER-1 AVLANBEY 1 fiderinden enerjisini alan 778428 CBS numaralı MOTOR YERLERİ 3.BÖLGE ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1187425 | Güney Teknik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-30 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B FİDER-1 AVLANBEY 1 fiderinden enerjisini alan 778426 CBS numaralı MOTOR YERLERİ 3.BÖLGE ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1181643 | Hakan Korucuoğlu | 2023-03-07 |  | 7.5 |  | Uygun Değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatta belirtilen formatta değil ve tarih belirtilmemiş. | Kırklareli | Merkez
21 | 90033-000-1182014 | Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-08 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-2 fiderinden enerjisini alan 762036 CBS numaralı 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI'ında bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
22 | 90033-000-1187421 | İlda Tekstil Triko Ve Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-30 |  | 600 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'lerde abone grubu hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Pınarhisar
23 | 90033-000-1187325 | Karven Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-30 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TM TR-C Fider-23 fiderinden enerjisini alan KARVEN TEKSTİL ÇIKIŞI'nın 891906 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
24 | 90033-000-1187711 | Kleidco Yapı Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 440 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B Fider-KOSİKOOP fiderinden enerjisini alan DERBİ KONVEYÖR ÇIKIŞI'nın 761983 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
25 | 90033-000-1187576 | Marmara Siegener Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: Evraklarda imzası bulunan kişi başvuru sahibini tek başına temsile yetkili değildir. | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-000-1187724 | Modern Oluklu Mukavva Amb. San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 1800 |  | Uygun Değil |  | Red: Aplikasyon Krokisi sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-000-1187450 | Muratlı Karton Kağıt San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 10200 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Muratlı
28 | 90033-000-1187070 | Musa Tayfun Çöğendez | 2023-03-29 |  | 15 |  | Uygun | Uygun | Çağrı Mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çerkezköy
29 | 90033-000-1187601 | Optima Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. | 2023-03-31 |  | 240 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B Fider-5 ÜNİLEVER 1 fiderinden enerjisini alan İNDORAMA DM TR ÇIKIŞI'nın 778524 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
30 | 90033-000-1187582 | Ova Arıtım İnş. Tarım Hayv. Ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | 2023-03-31 |  | 60 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'lerde abone grubu belirtilmemiş. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. | Kırklareli | Babaeski
31 | 90033-000-1184114 | Öztrakya Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Müşavirlik Hizmetleri Tic. San. A.Ş. | 2023-03-17 |  | 96 |  | Uygun Değil |  | Red: Tapu, aslı ile beraber sunulmamış. | Edirne | Merkez
32 | 90033-000-1186319 | Pandora Plastik San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-27 |  | 875 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇERKEZKÖY TM TR-A FİDER-1 KALE KİLİT fiderinden enerjisini alan 765538 CBS numaralı DM01/TR01A GENKA DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Kapaklı
33 | 90033-000-1184119 | Recep İriş | 2023-03-17 |  | 96 |  | Uygun Değil |  | Red: Tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında. Tapu aslı ile beraber sunulmamış | Edirne | Merkez
34 | 90033-000-1187175 | Renksan Plastik Sünger San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 2625 |  | Uygun Değil |  | Red: 1'den fazla tüketim ve üretim tesisi ilişklilendirilecek şekilde yapılan türde başvuru için başvuru türü hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çerkezköy
35 | 90033-000-1187221 | Sezerler Gıda Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV KEŞAN TM TR-A Fider-1 fiderinden enerjisini alan 94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI'nın 817474 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | İpsala
36 | 90033-000-1185111 | Sistem Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-22 |  | 5000 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BÜYÜKKARIŞTIRAN TM TR-C FİDER-26 fiderinden enerjisini alan 34030 CBS numaralı BÜYÜKKARIŞTIRAN TM F/26 ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
37 | 90033-000-1188034 | Şentürkler Turizm İnş. Ltd. Şti. | 2023-03-31 |  | 19.25 |  | Uygun Değil |  | Red: Kira sözleşmesi aslı ile birlikte sunulmamış. | Kırklareli | Lüleburgaz
38 | 90033-000-1187639 | Tayeks Dış Tic. Ve Tekstil San. A.Ş. | 2023-03-31 | 3000 |  |  | Uygun |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile | Tekirdağ | Ergene
39 | 90033-000-1184796 | Taymaz Gıda Teknolojileri San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2023-03-21 |  | 100 |  | Uygun Değil |  | Red: LUY'da belirtilen bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü sınırının üzerinde başvuru yapılmıştır. Kira sözleşmesinde geçerlilik süreleri farklı olarak belirtilmektedir. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
40 | 90033-000-1181486 | Tekram Mühendislik Makine İnş. Taah. San. Ltd.Şti. | 2023-03-07 |  | 240 |  | Uygun Değil |  | Red: Aplikasyon Krokisi sunulmamış. | Tekirdağ | Çorlu
41 | 90033-000-1185530 | Uzunköprü Belediyesi | 2023-03-23 |  | 1500 |  | Uygun |  | EİGM sürecinde | Edirne | Uzunköprü
42 | 90033-000-1184858 | Yıldız Plastik Amb. Ve Kulp San. Ltd. Şti. | 2023-03-21 |  | 250 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz | Kırklareli | Merkez
43 | 90033-000-1187381 | Yorglass Cam San. Ve Tic. A.Ş. | 2023-03-30 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇERKEZKÖY TM TR-A FİDER-9 GENKA fiderinden enerjisini alan 42090 CBS numaralı OZCANLAR COPLUK KABİN ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Kapaklı