## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-41980/1266548 | Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd.Şti | 2024-03-29 |  | 1000 |  | Uygun Değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Muratlı | .
2 | 90033-41982/1266551 | Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-03-29 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Muratlı
3 | 90033-41989/1266558 | Akgün Soğutma İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2024-03-30 |  | 500 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksiyon sistemi belirtilmemiş. | Kırklareli | Babaeski
4 | 90033-41963/1266507 | Amcol Mineral Madencilik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-29 | 2000 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Enez
5 | 90033-41987/1266556 | Arden Sentetik Çuval San. A.Ş | 2024-03-29 |  | 1890 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-41990/1266559 | Atalay Madeni Eşya San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-30 |  | 300 |  | Uygun Değil |  | Red: Kurulması planlanan tüketim tesisi için yapılan başvuruda ilgili tüketim tesisine ait trafonun geçici kabulü yapılmamıştır. | Kırklareli | Lüleburgaz
7 | 90033-41753/1265651 | Aydın Kimya San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-26 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
8 | 90033-41994/1266563 | Bağdan Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-03-31 |  | 200 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Babaeski
9 | 90033-41965/1266511 | Barkın Plasitk San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-29 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-41979/1266539 | Bediroğlu İplik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-03-29 | 3000 (mevcut) | 1000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Muratlı
11 | 90033-41760/1265662 | Çetin Doruk | 2024-03-26 |  | 9 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
12 | 90033-41870/1266144 | Deva Plastik PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-03-28 |  | 500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çerkezköy
13 | 90033-41966/1266514 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2024-03-29 |  | 8580 |  | Uygun Değil |  | Red: Kurulması planlanan bir tüketim tesisi için yapılan başvuruda proje kapağı ve inşaat ruhsatı sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
14 | 90033-41992/1266561 | Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-31 |  | 2400 |  | Uygun Değil |  | Red: Dış bölge tüketim tesisi ile yapılan başvuru için ilgili tüketim tesisine ait mevcutta santral kurulumu/başvurusu olup olmadığına dair ilgili dağıtım şirketinden alınmış belge sunulmadı. Kamu arazisi için yapılan ön tahsis işleminin süresi başvuru tarihinden itibaren iki yıl değil. | Kırklareli | Merkez
15 | 90033-41991/1266560 | Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. 163 Ada 138 Parsel | 2024-03-31 |  | 4500 |  | Uygun Değil |  | Red: Dış bölge tüketim tesisi ile yapılan başvuru için ilgili tüketim tesisine ait mevcutta santral kurulumu/başvurusu olup olmadığına dair ilgili dağıtım şirketinden alınmış belge sunulmadı. Kamu arazisi için yapılan ön tahsis işleminin süresi başvuru tarihinden itibaren iki yıl değil. | Kırklareli | Merkez
16 | 90033-41607/1265024 | Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-03-22 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
17 | 90033-41761/1265669 | Gülay Ceran | 2024-03-26 |  | 9.08 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çerkezköy
18 | 90033-41945/1266471 | Gürsan Alüminyum İmalat San. Ltd. Şti | 2024-03-29 |  | 1250 |  | Uygun Değil |  | Red: Aplikasyon krokisinde imzası bulunan kişinin harita mühendisi olup olmadığı anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Çorlu
19 | 90033-41911/1266330 | Hakan Korucuoğlu | 2024-03-28 |  | 7.5 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Kırklareli | Merkez
20 | 90033-41812/1265939 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GES-6) | 2024-03-27 |  | 700 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
21 | 90033-41815/1265949 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GES-4) | 2024-03-27 |  | 7000 |  | Uygun Değil |  | 'Red: EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
22 | 90033-41817/1265956 | Kutes Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (GES-5) | 2024-03-27 |  | 700 |  | Uygun Değil |  | 'Red: EİGM TDF'de başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Kırklareli | Merkez
23 | 90033-41431/1263957 | Murat Uçkan | 2024-03-19 |  | 10 |  | Uygun Değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisinin perakende satış sözleşmesi yada ikili anlaşması bulunmamakta. Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı. | Tekirdağ | Şarköy
24 | 90033-41423/1263893 | Nihat Köprülü | 2024-03-19 |  | 20 |  | Uygun Değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisinin bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Şarköy
25 | 90033-41985/1266554 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş. 700 kWe | 2024-03-29 |  | 700 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiş, tüketim tesisi tekil kodu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-41983/1266552 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş. 1800 kWe | 2024-03-29 |  | 1800 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 başvuru formunda tüketim tesisi tekil kodu hatalı belirtilmiş. 235 ada 2 Parsel için sunulan tapuda başvuru sahibi çoğunluk hisse sahibi değil. | Tekirdağ | Ergene
27 | 90033-41907/1266289 | Öz Akteks Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-03-28 |  | 1500 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-41993/1266562 | Özay Öztürk | 2024-03-31 |  | 20 |  | Uygun Değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı. | Edirne | Merkez
29 | 90033-41981/1266550 | Özel Estetik Çok Amaçlı Diş Protez Lab. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-03-29 |  | 470 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksiyon sistemi belirtilmemiş. Kira sözleşmesinde arazinin tarımsal amaçlı olarak kullanılabileceği belirtilmekte. | Edirne | Lalapaşa
30 | 90033-41933/1266436 | Öztürkler Yem Ve Yağ San. Tic. A.Ş | 2024-03-29 |  | 1375 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Havsa
31 | 90033-41986/1266555 | Piramit Sentetik İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-29 |  | 1750 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
32 | 90033-41984/1266553 | Serpil Çelik | 2024-03-29 |  | 16 |  | Uygun Değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı. | Tekirdağ | Çorlu
33 | 90033-41988/1266557 | Simena Kürk Deri İth. İhr. San. Tic. A.Ş | 2024-03-30 |  | 200 |  | Uygun Değil |  | Red: Sunulan tapu başvuru sahibi adına değil, kira sözleşmesi sunulmamış. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont sunulmamış, sunulan dekont daha önceki bir başvuruda kullanılmış ve bedel güncel değil. Aplikasyon krokisindeki imzanın harita mühendisine ait olup olmadığı anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Ergene
34 | 90033-41359/1263524 | Şaban Durgun | 2024-03-16 |  | 6 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
35 | 90033-41792/1265874 | Teknoform Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-27 |  | 1200 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'de abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Çorlu
36 | 90033-41893/1266234 | TESKİ | 2024-03-28 |  | 999 (900 tahsis edildi) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
37 | 90033-41795/1265881 | Toraman Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-27 |  | 2500 (Mevcut) + 400 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
38 | 90033-41824/1265990 | Troya Mühendislik Müşavirlik Yapı Ltd. Şti | 2024-03-27 |  | 8 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
39 | 90033-41912/1266333 | Üstüniş Makina San. Ve Tic. A.Ş | 2024-03-29 |  | 240 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:22.04.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN