## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ-Aralık | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Bağlantı Noktası
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 2570 | Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 2018-05-25 |  | 50 |  | Uygun | Uygun Değil | Dağıtım trafosu kapasite yetersizliği nedeniyle red edildi.
2 | 2656 | Mustafa Hacıoğlu | 2018-05-31 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. (mevcut tüketim tesisi)
3 | 2394 | Namık Kemal Üniversitesi | 2018-05-16 |  |  | 220 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. (İmdat Grubu, mevcut tüketim tesisi)
4 | 2272 | SS Balkan Göçmenleri Koop. | 2018-05-08 |  |  | 40 | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi. (İmdat Grubu, mevcut tüketim tesisi)