## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 2415 | INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SAN. A.Ş. | 2019-05-31 | 1500 |  |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü sonrası teknik değerlendirme tamamlanacak.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2