## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-5296/1039770 | Akel İnşaat Taahhüt Otomotiv Tekstil Kuyumculuk Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-05-18 |  | 960 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır.
2 | 90033-000-5512/1041201 | Akel İnşaat Taahhüt Otomotiv Tekstil Kuyumculuk Gıda San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2021-05-27 |  | 910.8 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2'den enerjisini alan 33709 CBS numaralı AKEL DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
3 | 90033-000-5577/1041711 | Asa Kaynak Ve Metal Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-05-31 |  | 400 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Verilen tesisatta geçerli bir PSS yada ikili anlaşma yok.
4 | 90033-000-5489/1041065 | Ergin Tarım Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-05-27 |  | 320 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-7'den enerjisini alan, CELALİYE DM ÇIKIŞI ENH.'ın 896805 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
5 | 90033-000-5557/1041576 | Fersan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. | 2021-05-31 |  | 1280 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ENH.'nın 784912 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-5556/1041568 | Fersan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. | 2021-05-31 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO ENH.'nın 784912 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-5574/1041668 | Hanımli Çiftliği Süt ürünleri Tarım Ve Hayvancılık Gıda İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 2021-05-31 |  | 120 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan, B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI ENH.'ın 858263 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-5464/1040783 | Kayadibi Hayvancılık Ve Tarım San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-05-25 |  | 320 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14'ten enerjisini alan, BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI ENH.'ın 893605 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-5458/1040747 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. | 2021-05-25 |  | 150 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır, Verilen tüketim noktası sistemde geçici abone (Bina Şantiyesi) olarak kayıtlıdır.
10 | 90033-000-5459/1040750 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. | 2021-05-25 |  | 150 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır.
11 | 90033-000-5460/1040754 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. | 2021-05-25 |  | 129 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır, Verilen tüketim noktası sistemde geçici abone (Bina Şantiyesi) olarak kayıtlıdır.
12 | 90033-000-5457/1040740 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. | 2021-05-25 |  | 240 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır, Verilen tüketim noktası sistemde geçici abone (Bina Şantiyesi) olarak kayıtlıdır.
13 | 90033-000-5461/1040759 | Koni İnşaat Sanayi A.Ş. | 2021-05-25 |  | 240 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmamıştır, tapu/kira sözleşmesi sunulmamıştır.
14 | 90033-000-5575/1041698 | Pro Yem San. Tic. A.Ş. | 2021-05-31 |  | 552 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Formlarda imzası bulunan kişi için sunulan vekaletname başvuru sahibi adına işlem yapma yetkisi içermemektedir, EİGM TDF formu ve excel sunumunda tesis ili hatalı belirtilmiştir, Faaliyet Yasağı Beyanı imzalanmamıştır, Faaliyet Yasağı Beyanındaki üvan başvuru sahibi değildir.
15 | 90033-000-5553/1041554 | Yıldırımlar Zirai Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. | 2021-05-31 |  | 730 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Başvuru formunda tarih belirtilmemiş, Faaliyet yasağı beyanında tarih belirtilmemiş.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8