## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1105716 | Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-04-28 |  | 500 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil, satır silinmiş.
2 | 90033-000-1105723 | Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-28 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil, satır silinmiş.
3 | 90033-000-1105824 | ADN Eğitim Kurumları A.Ş. | 2022-04-28 |  | 155 |  | Uygun Değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır. EİGM TDF CD sunumunda sunulan CD boş çıkmıştır.
4 | 90033-000-1105986 | Akgünler Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 150 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil, satır silinmiş. EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi derecesi belirtilmemiş ve iletişim bilgileri yazılmamış.
5 | 90033-000-1104661 | Akıncı Cam - Aydoğan Akıncı | 2022-04-26 |  | 240 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 formunda belirtilen tüketim tesisi başvuru sahibi adına değil. Yetki belgeleri ve tapu asılları ile birlikte sunulmadı. EK-1 başvuru formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile EİGM TDF'lerde belirtilen güç değeri uyuşmuyor. EİGM TDF belirtilen formatta değil.
6 | 90033-000-1106139 | Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | 2022-04-29 |  | 338 |  | Uygun Değil |  | Red: Vekaletname aslı ile birlikte sunulmadı.
7 | 90033-000-1106005 | Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-29 |  | 2960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Ulaş TM TR-A Fider-2 fiderinden enerjisini alan 34012 CBS numaralı BEYBO DM 1'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-1105840 | Alba Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 990 |  | Uygun Değil |  | Red: Formlarda imzası bulunan kişiye ait herhangi bir yetki belgesi sunulmamıştır.
9 | 90033-000-1105078 | Ali Atıcı | 2022-04-27 |  | 49.9 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 41120 CBS numaralı KAPAKLI DM 1/4'ten enerjisini alan 306921 CBS numaralı saha dağıtım kutusunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
| 90033-000-1102212 | Aloha Tekstil Turizm İnş. Enerji San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-22 |  | 1200 |  | Uygun Değil |  | Red: Mevcutta (Mülga) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 5.1.ç kapsamında tesis kurulu durumda bulunan tesis olup, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında güç artışı yapılamaz.
11 | 90033-000-1105721 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 300 kWe | 2022-04-28 |  | 300 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen ünite sayısı ve ünite kurulu gücü EİGM TDF formundaki ile uymuyor. Sunulan vekaletnamede başvurusu sahibini ilgili konuda temsil yetkisi bulunmamakta.
12 | 90033-000-1105717 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 360 kWe | 2022-04-28 |  | 360 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen ünite sayısı ve ünite kurulu gücü EİGM TDF formundaki ile uymuyor. Sunulan vekaletnamede başvurusu sahibini ilgili konuda temsil yetkisi bulunmamakta. EİGM TDF yazılı sunumunda dilim orta boylamı hatalı yazılmış.
13 | 90033-000-1104650 | Atak Mutfak Banyo Ve Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti | 2022-04-26 |  | 100 |  | Uygun Değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.Yetki belgeleri asılları ile birlikte sunulmamış. Tapu aslı ile birlikte sunulmamış. EİGM TDF belirtilen formatta değil.
14 | 90033-000-1105868 | Çağlayan Boya Ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 1594 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi:TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-A Fider-18'den enerjisini alan, DENİM KUMAŞÇILIK ENH ÇIKIŞI ENH'ın 894022 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-1103794 | Çağrı Elektrik Proje Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-25 |  | 40 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TM TR-B BH-09 Fiderinden enerjisini alan, 34069 CBS numaralı Çağrı DM'nin AG dağıtım panosunda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-1105966 | Defacto Perakende Ticaret A.Ş | 2022-04-29 |  | 1900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-4'ten enerjisini alan 41369 CBS numaralı 41369- OZCANLAR DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1103796 | Deva Plastik PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-25 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan, 42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) ENH'ın 761934 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-1103788 | Domeks Makine Ltd. Şti | 2022-04-25 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan, VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 ENH'ın 785019 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1105041 | Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş | 2022-04-27 |  | 360 |  | Uygun Değil |  | Red: Vekaletnamede TREDAŞ nezdinde işlem yapabileceğine dair bir ibare bulunmamaktadır. EK-1 başvuru formunda bağlantı şekli hatalı belirtilmiş. EİGM TDF'lerde bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş.
20 | 90033-000-1105637 | Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-28 | 4800 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: Dağıtım sisteminde yaratacağı gerilim yükselmesi sınır oranı aşıyor.
21 | 90033-000-1104834 | Elizler Dan. İnş. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-27 |  | 42 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı görüşü verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TM TR-A Fider-9’dan enerjisini alan, 41522 CBS numaralı Rec Giyim TR-4’ten enerjilenen mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1105956 | Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 1 | 2022-04-29 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'lerde belirtilen ada parsel bilgisi eksik. Başvuru ücreti bedeli hatalı hesaba yatırılmış.
23 | 90033-000-1105950 | Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 2 | 2022-04-29 |  | 378 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 formunda belirtilen abonelik başvuru sahibi adına değil. Başvuru ücreti bedeli hatalı hesaba yatırılmış.
24 | 90033-622-1099646 | Fabal Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-29 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 34100 CBS numaralı 34100- FABAL DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
25 | 90033-000-1097803 | Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 1 | 2022-04-01 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-B Fider-2'den enerjisini alan, 42170 CBS numaralı 42170- KARBOSAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
26 | 90033-000-1097803 | Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 2 | 2022-04-01 |  | 800 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'lerde abone grubu ve abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.
27 | 90033-000-1105815 | Güzide Mağazası Tekstil Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 500 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF formu CD sunumu için verilen CD okunamadı.
28 | 90033-000-1106050 | Hefa Poliüretan Floksuni Deri San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2022-04-29 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-09 Fiderinden enerjisini alan, VOSB1B.KŞK3>()E.SÜPER(ÖZAK/AKBEN/HEFA) ENH'ın 784934 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
29 | 90033-000-1103790 | İpek Tül Ve Konf. San. A.Ş | 2022-04-25 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider 17'den enerjisini alan, FERMAŞ DM->>(784563) AVANTAJ+TEKKO ENH'ın 784567 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-1104900 | İpekyol Giyim San. Paz. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-27 |  | 1200 |  | Uygun Değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.
31 | 90033-000-1105976 | Koleksiyon Mobilya San. A.Ş | 2022-04-29 |  | 1980 |  | Uygun Değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.
32 | 90033-000-1106009 | Korat Tekstil San. Ve Paz. A.Ş | 2022-04-29 |  | 2160 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan, 42190 NOLU DM /KORAT FAB ÇIKIŞI (49559) ENH'ın 762006 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
33 | 90033-000-1105582 | Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 1 GES | 2022-04-28 |  | 9000 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. EİGM TDF CD sunumunda CD boş çıktı. Saha kurlum başvurusu özel ürün arazisine yapılmış.
34 | 90033-000-1105568 | Kutes Metal San. Ve Ticv. A.Ş. Kutes 2 GES | 2022-04-28 |  | 1000 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'lerde abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş. EİGM TDF yazılı sunumda belirtilen güneş modülü sayısı ile CD sunumunda belirtilen güneş modül sayısı farklı.
35 | 90033-000-1104518 | Külsan Melamin Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-26 |  | 660 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider-9'dan enerjisini alan 42090 CBS numaralı 42090- OZCANLAR COPLUK KABIN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
36 | 90033-000-1102678 | Maviş Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-22 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TM TR-C Fider 23'ten enerjisini alan 894309_DATA BOYA ÇIKIŞI ENH'ın 894309 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
37 | 90033-000-1105998 | Mefa Endüstri A.Ş | 2022-04-29 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TR-A Fider 1'den enerjisini alan VELİMEŞEOSB.2 ->>(784914)BALTŞ/GSM VRİCİ ENH'ın 762105 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
38 | 90033-000-1105748 | Mercan Satış Ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti | 2022-04-28 |  | 160 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: 250 KVA dağıtım trafosu için bir kişiye 1 yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite ve toplam tahsis edilebilecek kapasite üzerinde başvuru yapılmış.
39 | 90033-000-1105993 | Meryem Seda Baş | 2022-04-29 |  | 10 |  | Uygun Değil |  | Red: Tapu/Kira sözleşmesi sunulmadı.
40 | 90033-000-1105982 | Mustafa Özlek | 2022-04-29 |  | 130 |  | Uygun Değil |  | Red: EK-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil. EİGM TDF'lerde projeksiyon sisteminin derecesi ve iletişim bilgileri belirtilmemiş.
41 | 90033-622-1099641 | Net Plastik Ticaret Ve San. Ltd. Şti | 2022-04-13 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı görüşü verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy TM TM TR-B Fider 2'den enerjisini alan, 42170 CBS numaralı 42170- KARBOSAN DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
42 | 90033-000-1104640 | Oktay Karaca | 2022-04-26 |  | 75 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF Formu CD içerisinde excel olarak sunulmadı. İnşa halindeki tüketim tesisi için yapılan başvuruda sunulan elektrik projesinde, tüketim aboneliğinin gücü belli değil. EİGM TDF formunda tüketim aboneliğinin gücü belli değil.
43 | 90033-000-1105729 | Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş | 2022-04-28 |  | 2000 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 başvuru formu mevzuatta belirtilen formatta değil, satır silinmiş. Faaliyet yasağına ilişkin beyan imzalanmamış.
44 | 90033-000-1104865 | Özbingöl Plastik Ve Aliminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-27 |  | 130 |  | Uygun Değil |  | Red: Ek-1 başvuru formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen uyuşmuyor.EİGM TDF formunda aboneliğin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.Tüzel kişilik ortaklık yapısını gösteeren belge sunulmadı.
45 | 90033-000-1104702 | Paşa Tekstil San. VE Tic. A.Ş | 2022-04-26 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-19'dan enerjisini alan 32803 CBS numaralı 32803 - ANKARA DM22-TR27'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
46 | 90033-000-1105846 | Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-29 |  | 3100 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: EİGM TDF hatası süresi içerisinde giderilmedi.
47 | '90033-622-1105670 | Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu | 2022-04-28 |  | 22.895 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider -3 fiderinden enerjisini alan, KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ'nın 882144 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
48 | 90033-000-1102675 | Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş | 2022-04-22 |  | 2400 |  | Uygun Değil |  | Red: Sunulan tüketim tesisi geçici bağlantı kapsamında (Bina Şantiyesi). Bağlantı gücü üzzerinde başvuru yapılmış. EİGM TDF'lerde abone grubu ve abonenin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü hatalı belirtilmiş.
49 | 90033-000-1102206 | Star Mutfak Ve Mobilya Aksesuarları San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-21 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TM TR-A AH-10 Fiderinden enerjisini alan VELİMEŞEOSB.2 ->>(784914)BALTŞ/GSM VRİCİ ENH'ın 784920 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
50 | 90033-000-1099430 | Şarköy Belediyesi | 2022-04-12 |  | 5 |  | Uygun Değil |  | Red: EİGM TDF'de projeksiyon sistemi belirtilmemiş. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı.
51 | 90033-000-1105827 | Tayfun Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Uzunköprü TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan Uzk. SALARLI GURUP ENH'nın 798351 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
52 | 90033-000-1102174 | Taysan Gıda Tarım Ürünleri Ve Ot S. C. Ltd. Şti | 2022-04-21 |  | 49 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan, PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI ENH'ın 804735 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
53 | 90033-000-1102326 | Teknik İplik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-22 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: EİGM TDF hatası süresi içerisinde giderilmedi.
54 | 90033-000-1100318 | Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş | 2022-04-18 |  | 370 |  | Uygun Değil |  | Red: Sunulan kira sözleşmesinin asgari 2 yıl geçerliliği yok.
55 | 90033-000-1104901 | Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat San. Tic. Ltd. Şti | 2022-04-27 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Türkgücü TM TR-A Fider 4'ten enerjisini alan 33699 CBS numaralı 33699- DM26-TR98 DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
56 | 90033-000-1100339 | Trakya Büyükbaş Hayvancılık İth. İhr. Tic. A.Ş | 2022-04-18 |  | 400 |  | Uygun Değil |  | Red: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır. EK-1 başvuru formu mevzuattaki formatta değildir, bağlantı şekli hatalı belirtilmiştir. EİGM TDF'lerde bağlanılacak gerilim seviyesi hatalı yazılmış.
57 | 90033-000-1106003 | Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-04-29 | 4200 |  |  | Uygun Değil |  | Red: Yetki belgeleri asılları ile birlikte sunulmadı.Tapu aslı ile birlikte sunulmadı.
58 | 90033-000-1106013 | V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti | 2022-04-29 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan 42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) ENH'ın 761986 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
59 | 90033-000-1104643 | Veskim Kimyevi Maddeler İth. İhr. A.Ş | 2022-04-26 |  | 160 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-1'den enerjisini alan, ONUR DM->>(779435) GAZALA ENH'ın 780304 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
60 | 90033-000-1103866 | Yardımcı Tarım Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-04-25 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Havsa TM TR-A Fider-10'dan enerjisini alan, 85190 CBS numaralı YARDIMCI DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## Sayfa1
Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adalı Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti
ADN Eğitim Kurumları A.Ş
Akgünler Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayv. Tic. Ve San. Ltd. Şti
Akıncı Cam - Aydoğan Akıncı
Akınlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti
Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş
Alba Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti
Ali Atıcı
Aloha Tekstil Turizm İnş. Enerji San. Ve Tic. A.Ş
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 300 kWe
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 360 kWe
Atak Mutfak Banyo Ve Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
Çağlayan Boya Ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti
Çağrı Elektrik Proje Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş
Defacto Perakende Ticaret A.Ş
Domeks Makine Ltd. Şti
Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş
Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş
Elizler Dan. İnş. Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti
Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 1
Ensari Deri Gıda San. Ve Tic. A.Ş. GES 2
Fabal Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş
Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 1
Formül Plastik Ve Metal San. A.Ş. GES 2
Güzide Mağazası Tekstil Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti
Hefa Poliüretan Floksuni Deri San. Ve Dış Tic. A.Ş
İpek Tül Ve Konf. San. A.Ş
İpekyol Giyim San. Paz. Ve Tic. A.Ş
Koleksiyon Mobilya San. A.Ş
Korat Tekstil San. Ve Paz. A.Ş
Kutes Metal San. Ve Tic. A.Ş. Kutes Arazi 1 GES
Kutes Metal San. Ve Ticv. A.Ş. Kutes 2 GES
Külsan Melamin Plastik San. Ve Tic. A.Ş
Maviş Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti
Mefa Endüstri A.Ş
Mercan Satış Ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
Meryem Seda Baş
Mustafa Özlek
Net Plastik Ticaret Ve San. Ltd. Şti
Oktay Karaca
Öncü Grup Kağıt Plastik Ve Matbaacılık San. Tic. A.Ş
Özbingöl Plastik Ve Aliminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti
Paşa Tekstil San. VE Tic. A.Ş
Penti Çorap San. Ve Tic. A.Ş
Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu
Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş
Star Mutfak Ve Mobilya Aksesuarları San. Ve Tic. A.Ş
Şarköy Belediyesi
Tayfun Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti
Taysan Gıda Tarım Ürünleri Ve Ot S. C. Ltd. Şti
Teknik İplik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti
Termo Isı Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş
Toprak Kürk Deri Tekstil İmalat San. Tic. Ltd. Şti
Trakya Büyükbaş Hayvancılık İth. İhr. Tic. A.Ş
Üçler Tekstil San. Ve Tic. A.Ş
V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti
Veskim Kimyevi Maddeler İth. İhr. A.Ş
Yardımcı Tarım Ürünleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti