## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1193716 | Alpullu Belediyesi | 2023-04-28 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | TEİAŞ görüşü sürecinde. | Kırklareli | Babaeski
2 | 90033-000-1192450 | Aytaç Et Ve Tavuk Canlı Hayvan Zahire Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-04-25 |  | 200 |  | Uygun |  | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Kırklareli | Merkez
3 | 90033-000-1191456 | Balsuyu Mensucat San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-18 | 6200 |  |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Meriç
4 | 90033-000-1193846 | Basri Orta | 2023-04-28 |  | 8 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
5 | 90033-000-1193864 | Birel Tohumculuk Zahirecilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. GES 1 | 2023-04-28 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV UZUNKÖPRÜ TM TR-B FİDER-7 fiderinden enerjisini alan 827660 CBS numaralı Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Uzunköprü
6 | 90033-000-1193861 | Birel Tohumculuk Zahirecilik San. Ve Tic. Ltd. Şti. GES 2 | 2023-04-28 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV UZUNKÖPRÜ TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH'nın 827662 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Edirne | Uzunköprü
7 | 90033-000-1193434 | Çınar Defter San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-04-27 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-A Fider-Nuryıldız 1 fiderinden enerjisini alan N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS ÇIKIŞI'nın 779690 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1193817 | Danone Tikveşli Gıda Ve İçecek San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
9 | 90033-000-1193802 | Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 550 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇORLU TM TR-C FİDER-DOYSAN fiderinden enerjisini alan 781069 CBS numaralı DM26/TR25 KABİN ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-000-1193677 | Edirne Giyim San. A.Ş | 2023-04-28 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Merkez
11 | 90033-000-1193787 | Edirne Ticaret Borsası | 2023-04-28 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Merkez
12 | 90033-000-1193827 | Effe Endüstri Otomasyon A.Ş | 2023-04-28 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-A FİDER-NURYILDIZ 2 fiderinden enerjisini alan 784615 CBS numaralı KAYALAR DM->>(784614)HAS GRUP ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
13 | 90033-000-1193856 | Ergin Tarım Hayv. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tek hat şemasında belirtilen üretim tesisi kurulu gücü diğer evraklarda sunulanlar ile uyumlu değil. | Kırklareli | Lüleburgaz
14 | 90033-000-1193759 | Hakan Korucuoğlu | 2023-04-28 |  | 7.5 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Kırklareli | Merkez
15 | 90033-000-1192678 | İlda Tekstil Triko Ve Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti | 2023-04-26 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV PINARHİSAR TM TR-B FİDER-6 fiderinden enerjisini alan 884394 CBS numaralı KAYNARCA TR1-KOK ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Pınarhisar
16 | 90033-000-1193367 | Kaanlar Gıda san. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-27 |  | 900 |  | Uygun |  | Red: TEİAŞ görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Malkara
17 | 90033-000-1193730 | Kandel Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-04-28 |  | 15 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
18 | 90033-000-1193486 | Koleksiyon Mobilya San. A.Ş | 2023-04-27 |  | 1980 mevcut + 1210 ilave |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-A FİDER-5 fiderinden enerjisini alan 706410 CBS numaralı 15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
19 | 90033-000-1193797 | Marmara Siegener Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağı beyanı sunulmadı. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1193732 | Mehmet Çakır | 2023-04-28 |  | 15 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 başvuru formunda bağlantı şekli seçilmemiş. Başvuru sahibi tarafından verilen vekaletname/yetki belgesi bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde kiralanan mülkün niteliği ve kira sözleşmesinin geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir ifade bulunmamaktadır. | Tekirdağ | Kapaklı
21 | 90033-000-1193871 | Modern Oluklu Mukavva Amb. San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 1800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ULAŞ TM TR-B FİDER-10 ALGİDA 2 fiderinden enerjisini alan 753858 CBS numaralı BEYBO DM-2 ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1193923 | Nercin Eker | 2023-04-28 |  | 40.95 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 başvuru formu, teknik değerlendirme formu ve falliyet yasağı beyanında tarihler hatalıdır. | Kırklareli | Babaeski
23 | 90033-000-1193836 | Öztrakya Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Müşavirlik Hizmetleri Tic. San. A.Ş | 2023-04-28 |  | 96 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. | Edirne | Merkez
24 | 90033-000-1193369 | Pektaş Kablo Ve PVC Granül San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-04-27 |  | 750 |  | Uygun değil |  | Red: Tapu ve yetki belgeleri asılları ile beraber sunulmamış. | Tekirdağ | Çerkezköy
25 | 90033-000-1193305 | Piramit Sentetik İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-27 |  | 1750 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM teknik değerlendirme formunda tarih belirtilmemiş. | Tekirdağ | Marmara Ereğlisi
26 | 90033-000-1193736 | Plasko Plastik San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 4950 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
27 | 90033-000-1193375 | Renksan Plastik Sünger San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-27 |  | 2625 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-2 fiderinden enerjisini alan 764249 CBS numaralı 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
28 | 90033-000-1193786 | Şentürkler Turizm İnş. Ltd. Şti | 2023-04-28 |  | 23.1 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru formu hatalı formattadır, 25 KW altı usul ve esaslara ait form değildir. Başvuru kurulu gücü tüketim tesisi bağlantı gücünün üzerindedir. | Kırklareli | Lüleburgaz
29 | 90033-000-1193399 | Taymaz Gıda Teknolojileri San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2023-04-27 |  | 95 |  | Uygun değil |  | Red: Tapu sahibi ile kira sözleşmesinde kiraya veren uyuşmamaktadır. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
30 | 90033-000-1193740 | Teski Karacakılavuz GES | 2023-04-28 |  | 3000 |  | Uygun | Uygun | TEİAŞ görüşü sürecinde. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
31 | 90033-000-1192647 | Yağmur Geri Dönüşüm Palet Orman Ürünleri Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2023-04-26 |  | 300 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru sahibi ile tapuda belirtilen mülk sahibi uyuşmamaktadır. Kira sözleşmesi sunulmamıştır. | Tekirdağ | Çerkezköy
32 | 90033-000-1193767 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş | 2023-04-28 |  | 880 mevcut + 1210 ilave |  | Uygun | Uygun | TEİAŞ görüşü sürecinde. | Tekirdağ | Ergene