## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe | Uygulama Yeri
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1270797 | Adalı Kauçuk Poliüretan San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-04-30 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Muratlı | Çatı | .
2 | 90033-000-1270785 | Adalı Makina San. Tic. Ltd. Şti | 2024-04-30 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 başvuru formunda başvuru türü belirtilmemiş. | Tekirdağ | Muratlı | Çatı
3 | 90033-000-1274453 | Ahmet Erensoy | 2024-04-30 |  | 30 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Malkara | Çatı
4 | 90033-42726/1269896 | Akgün Soğutma İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti | 2024-04-25 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV BABAESKİ TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI ENH'ının 865705 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Babaeski | Çatı
5 | 90033-42867/1270386 | Ali Osman Bilgin | 2024-04-29 |  | 15 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Kırklareli | Merkez | Çatı
6 | 90033-42736/1269919 | Buhari Otomotiv Mam. Paz. İml. San. Tic. A.Ş | 2024-04-25 |  | 100 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu | Çatı
7 | 90033-42006/1266638 | Burhanoğulları Kimya A.Ş | 2024-04-01 |  | 1000 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 formunda ve EİGM TDF'de başvuru sahibi hatalı belirtilmiş. EİGM TDF'de başvuru tarihi hatalı belirtilmiş. Kurulması planlanan tüketim tesisi için proje kapağı ve inşaat ruhsatı sunulmamış. EİGM TDF'de abone grubu belirtilmemiş. | Tekirdağ | Çerkezköy | Çatı
8 | 90033-000-1271242 | Danone Tikveşli Gıda Ve İçecek San. Tic. A.Ş | 2024-04-30 |  | 1000 KW (Mevcut) +300 KW (Güç Artışı) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV LÜLEBURGAZ TM TR-A Fider-2 fiderinden enerjisini alan TİKVEŞLİ DM ÇIKIŞI ENH'ının 891235 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Kırklareli | Lüleburgaz | Mevcut 1000 Çatı + İlave 300 Arazi
9 | 90033-000-1271235 | Elektrosan Elektrik Malz. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-04-30 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: LÜY 4.1.c de tanımlanan gücün üzerinde başvuru yapılmış. Aplikasyon krokisinde yer alan imzanın harita mühendisine ait olup olmadığı anlaşılamamakta. Ek-1 formunda coğrafi koordinat belirtilmemiş. | Kırklareli | Lüleburgaz | Çatı
10 | 90033-42897/1270571 | Emek İnovatif Elektrik Ve Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş | 2024-04-29 |  | 330 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
11 | 90033-42344/1268021 | Emine Ellek | 2024-04-08 |  | 10 (Mevcut) + 10 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Uzunköprü | 10 Mevcut Çatı + 10 İlave Çatı
12 | 90033-000-1238137 | Eren Perakende Ve Tekstil A.Ş | 2024-04-30 |  | 8580 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan tüketim tesislerinin abone grupları farklı. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
13 | 90033-000-1271249 | Gürsan Alüminyum İmalat San. Ltd. Şti | 2024-04-30 |  | 1300 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Çorlu | Çatı
14 | 90033-42882/1270420 | Hillteks Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-04-29 |  | 400 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda başvuru türü belirtilmemiş. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
15 | 90033-42645/1269495 | Kayalar Bakır Alaşımları San. Ve Tic. A.Ş | 2024-04-24 | 3000 | 1500 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 ve EİGM TDF'lerde başvuru sahibi hatalı belirtilmiş. Başvuruyu elektronik olarak imzalayan kişiye ait yetki belgesi sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene | RES 3000
16 | 90033-42901/1270655 | Kırklareli İl Özel İdaresi | 2024-04-30 |  | 715 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV KIRKLARELİ TM TR-B Fider-7'den enerjisini alan KORUKÖY DM.(51471) ÇIKIŞI ENH'ının 858875 CBS numaralı direğinin yanına, tesis edilecek olan yeni bir dağıtım merkezi | Kırklareli | Merkez | Arazi
17 | 90033-000-1271246 | Koçaşlar Zahirecilik Ve Marketçilik Tic. Ltd. Şti | 2024-04-30 |  | 240 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-A Fider-5 fiderinden enerjisini alan 12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI ENH'ının 707582 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Çatı
18 | 90033-42899/1270597 | Levent Ofset Basım Ve Ambalaj San. A.Ş | 2024-04-29 |  | 800 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
19 | 90033-42886/1270457 | Marmara Mozaik İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 2024-04-29 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Edirne | Keşan | Arazi
20 | 90033-42902/1270676 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş | 2024-04-26 | 5560 |  |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene | RES 5560
21 | 90033-42536/1269029 | Mod Emlak İnş. Turizm Ve Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. 19.04.2024 | 2024-04-19 |  | 125 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
22 | 90033-000-1271251 | Murat Uçkan | 2024-04-30 |  | 10 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Tekirdağ | Şarköy | Çatı
23 | 90033-42864/1270361 | Nexus Sentetik Çuval Amb. Tekstil san. Tic. A.Ş | 2024-04-29 |  | 500 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
24 | 90033-000-1270756 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş. (Ode Ana Kampüs) | 2024-04-30 |  | 1800 ( 90 KW Tahsis edilen) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene | Çatı
25 | 90033-000-1270779 | Ode Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş. (R-flex) | 2024-04-30 |  | 700 (240 KW Tahsis edilen) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene | Çatı
26 | 90033-42896/1270546 | Özcanlar Köfte San. Ve tic. A.Ş | 2024-04-29 |  | 150 |  | Uygun değil |  | Red: Sunulan kira sözleşmesinin geçerlilik süresi başvuru tarihinden itibaren asgari 2 yıl değil. | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Çatı
27 | 90033-42870/1270391 | Özel Estetik Çok Amaçlı Diş Protez Lab. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-04-29 |  | 470 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV EDİÇİM TM TR-A Fider-4 fiderinden enerjisini alan 849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH'ının 851976 CBS numaralı direğine bağlanacak | Edirne | Lalapaşa | Arazi
28 | 90033-42389/1268321 | Salko Bisiklet San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2024-04-16 |  | 625 |  | Uygun | Uygun Değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesi yetersiz. | Kırklareli | Lüleburgaz | Çatı
29 | 90033-42900/1270598 | Serpil Çelik | 2024-04-29 |  | 16 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Tekirdağ | Çorlu | Çatı
30 | 90033-000-1270835 | Sınırlı Sorumlu Habiller Köyü Sulama Kooperatifi (İsmail Ateş) | 2024-04-22 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: EK-1 formunda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile EİGM TDF'de belirtilen üretim tesisi kurulu gücü uyumsuz. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont sunulmamış. Tek hat şeması sunulmamış. Aplikasyon krokisi sunulmamış. Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamış. | Edirne | Havsa | Arazi
31 | 90033-42810/1270162 | Solak Gümrük Müş. Ve Lojistik Hizm. Ltd. Şti | 2024-04-26 |  | 20 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu aşamasında. | Tekirdağ | Ergene | Çatı
32 | 90033-000-1271232 | Stargrup Cam. A.Ş | 2024-04-30 |  | 8000 |  | Uygun değil |  | Red: Kurulması planlanan çatı tipindeki GES tesisinin bağlanacağı tesisat AG seviyesinden bağlıdır, özel trofosu bulunmamaktadır, LÜY 7/18'den faydalanamamaktadır.Tüketim birleştirme kapsamında sunulan dış bölge aboneliğine ait bilgi yazısı sunulmadı. | Tekirdağ | Kapaklı | Çatı
33 | 90033-42355/1268107 | Yasemin Koruk | 2024-04-15 |  | 9.9 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan mevzuatında belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Süleymanpaşa | Çatı
|  |  | AYHAN ÇALIŞKAN (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:20.05.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN