## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1086515 | Alper Kaplama Sis. A.Ş | 2022-01-28 |  | 60 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: TDF güncel formatta değil.
2 | 90033-000-1085145 | Antik Dantel San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-01-21 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-12 Fiderinden enerjisini alan, 33703 CBS numaralı DM.13-TR29 EFTA TUZ DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
3 | 90033-000-1086801 | Assemcorp Elektronik A.Ş. | 2022-01-31 |  | 30 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: 40368- CERKEZKOY DM 09-TR 26-A'nin ana dağıtım panosunda olacak olan inşa halindeki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1086695 | Atabey Süt Mamülleri Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-01-31 |  | 150 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14’ten enerjisini alan, VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI ENH'ın 896109 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1086855 | Aypet Ambalaj Plastik Makina Gıda İnş. Tekstil Turizm Nak. Petrol Ürün. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-01-31 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2'den enerjisini alan, ONUR DM->>(779435) GAZALA ENH'ın 780286 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-622-1086502 | Bilteks Çorapçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-01-28 |  | 396 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7’den enerjisini alan, ÇORAP FAB.ÇIKIŞI ENH'ın 859811 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-1086699 | BRK Triko Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-01-31 |  | 117 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Kira sözleşmesinin geçerliliği 2 yıl değildir.
8 | 90033-622-1086432 | Cuma Bulut | 2022-01-28 |  | 10.26 |  | Uygun Değil |  | Red: Başvuru formunda tarih hatalı yazılmış. Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmış
9 | 90033-000-1086907 | DMS Dilmenler Makina Ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | 2022-01-31 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-23'ten enerjisini alan, 74330 CBS numaralı ERGENE1 OSB DM07-TR44 DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-1086823 | Elba Bant Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 2022-01-31 |  | 1900 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan, 42180 CBS numaralı SİRKECİ DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
11 | 90033-000-1086694 | Gündüzler Mandıracılık Suni Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-01-31 |  | 240 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi eksik belirtilmiş.
12 | 90033-000-1086780 | Hamle Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-01-31 |  | 1200 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-26'dan enerjisini alan, 72170 CBS numaralı Hamle DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-1086784 | Hidroser Hidrolik Pnömatik Ekipmanları San. Ve Tic. A.Ş | 2022-01-31 |  | 330 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red. EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı
14 | 90033-000-1086279 | İsmet Gül | 2022-01-27 |  |  |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Ek-4 Başvuru Formunda üretim tesisinin kurulu gücü belirtilmemiş. Nüfus cüzdanı fotokopisi sunulmadı. Faaliyet yasağı beyanı mevuatta belirtilen formatta değil.
15 | 90033-000-1086343 | Mefa Endüstri A.Ş | 2022-01-27 |  | 960 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: TDF CD sunumundaki başvuru sahibi ünvanı diğer belgelerdeki ile uyuşmuyor.
16 | 90033-000-1084465 | Özbingöl Plastik Ve Alüminyum Doğrama San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-01-19 |  | 100 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red:EK-1 Formu mevzuatta belirtilen formatta değil, verilen abonelik bilgisi başvuru sahibine ait değil,, vekile ait imza beyanı sunulmadı, sunulan tüketim tesisi bilgisi başvuru sahibi adına değil. EİGM TDF formlarında; başvuru sahibinin iletişim bilgileri sunulmamış, başvuru türü belirtilmemiş, başvuru sahibinin niteliği belirtilmemiş, başvuru sahibinin abone grubu belirtilmemiş, başvuru tarihi hatalı ve eksik belirtilmiş. Faaliyet yasağı beyanı aslı ile beraber sunulmadı. Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.
17 | 90033-622-1086505 | Özcan Zümbül | 2022-01-28 |  | 480 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Bağlantınız; TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-2'den enerjisini alan, ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI ENH'ın 806640 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-622-1086440 | Pak Tavuk Gıda San. Ve Tic. A.Ş. | 2022-01-28 |  | 1100 (400+700) |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-11'den enerjisini alan, HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH'ın 892492 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1086911 | Rainbow Color Plastik San. Tic. Ltd. Şti | 2022-01-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-06 Fiderinden enerjisini alan, 34092 CBS numaralı İSKO-2 DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
20 | 90033-622-1086519 | Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu | 2022-01-28 |  | 10 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Vekile ait imza beyanı sunulmadı. EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi belirtilmemiş. EİGM TDF formlarının yazılı ve CD sunumunda tesis adı farklı belirtilmiş.
21 | 90033-000-1086898 | Saray Döküm Ve Madeni Aksam San. Turizm A.Ş | 2022-01-31 |  | 4180 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 Fiderinden enerjisini alan, 42182 CBS numaralı TEKNO SOĞUTMA DM'de olacak olan inşa halindeki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1086256 | Şatonuzun Bağcılık Şarapçılık Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-01-27 |  | 12 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Ek-1 Başvuru Formu ile EİGM TDF'deki başvuru güç bilgileri uyumuyor. EİGM TDF'de projeksiyon sistemi, taşıyıcı sistem türü, uygulama yeri ve fotovoltaik modüllerde kullanılacak hücre türü, başvuru tarihi belirtilmemiş.
23 | 90033-000-1086692 | Şekerbank T.A.Ş. | 2022-01-31 |  | 10 |  | Uygun |  | Çağrı Mektubu sürecinde.
24 | 90033-000-1086666 | Şenova Tekstil İç Ve Dış Tic. San. A.Ş | 2022-01-31 |  | 1950 |  | Uygun Değil | Uygun Değil | Red: Tek hat şeması sunulmadı.
25 | 90033-000-1084255 | Tekcan Tohumculuk Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti | 2022-01-18 |  | 860 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Keşan TM TR-A Fider-1'den enerjisini alan, PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI ENH'ın 804755 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.