## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | Talep Sahibi | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1252723 | Akkanat İplik San. Ve Tic. A.Ş | 2024-01-10 |  | 2780 |  | Uygun değil. |  | Red: EİGM TDF formu excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene | .
2 | 90033-000-1252984 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 2024-01-29 |  | 360 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Kırklareli | Merkez
3 | 90033-000-1252721 | Aydın Kimya San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-25 |  | 600 |  | Uygun değil. |  | Red: Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmamış. | Tekirdağ | Çerkezköy
4 | 90033-000-1252720 | Bahar Arıtma Sistemleri Mühendislik Ve İmalat San. Tic. Ltd. Şti | 2024-01-24 |  | 380 |  |  |  | İptal: Başvuru sahibi talebi ile. | Tekirdağ | Ergene
5 | 90033-000-1252717 | Coşkun Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-23 |  | 1200 |  | Uygun değil. |  | Red: EİGM TDF formlarında abone grubu hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
6 | 90033-000-1253542 | Dolu Oyuncak San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-30 |  | 1200 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru bedeli eksik yatırılmış. | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1253506 | Eren Perakende ve Tekstil A.Ş | 2024-01-31 |  | 8580 |  | Uygun değil. |  | Red: Kurulum yapılacak çatıya ait tesisat numarasında herhangi bir perakende satış sözleşmesi/ikili anlaşma bulunmamakta. Kurulması planlanan tüketim tesisi için yapılan başvuruda proje onayı ve inşaat ruhsatı sunulmamış. Başvuruda imzası bulunan kişi için sunulan vekaletnamenin süresi geçmiştir. Toplam başvuru gücü, sunulan ve geçerli durumda olan aboneliklere ait bağlantı gücünün üzerinde kalmaktadır. | Tekirdağ | Ergene
8 | 90033-000-1252713 | Fatih Önver | 2023-01-22 |  | 7.2 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Çorlu
9 | 90033-000-1253474 | Formvakum Plastik San. Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-30 |  | 500 |  | Uygun değil. |  | Red: EİGM TDF formlarında uygulama yeri hatalı işaretlenmiş. Aplikasyon korkisinde yer alan imzanın harita mühendisine ait olup olmadığı anlaşılamamakta. | Tekirdağ | Ergene
10 | 90033-000-1252702 | Frigoblock Soğutma Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-23 |  | 250 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Muratlı
11 | 90033-000-1253531 | Golf Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-01-31 |  | 375 |  | Uygun değil. |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamış. Sunulan faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Ergene
12 | 90033-000-1253461 | Herkül Kimya Ve Makina San. Tic. A.Ş. | 2024-01-31 |  | 72 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. EİGM TDF ve tek hat şemasında belirtilen başvuru gücü ile EK-1 formunda belirtilen başvuru gücü uyuşmuyor. EİGM TDF formlarında projeksiyon sistemi açısı belirtilmemiş. | Kırklareli | Pınarhisar
13 | 90033-000-1252700 | Hillteks Makina Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-24 |  | 400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
14 | 90033-000-1252697 | Kıray Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-24 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
15 | 90033-000-1252693 | Lam Plastik Tekstil Dış Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi | 2024-01-25 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
16 | 90033-000-1254028 | Lüleburgaz Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi | 2024-01-29 |  | 1600 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Lüleburgaz
17 | 90033-000-1254031 | Lüleburgaz Belediyesi LYKA GES | 2024-01-29 |  | 300 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. Başvuru ücreti dekontu sunulmamış. EİGM TDF'lerde başvuru tarihi eksik belirtilmiş. EİGM TDF sadece excel olarak sunulmuş. Kurulum yapılacak çatıının bulunduğu abonelik tüketim birleştirmede sunulmamıştır. | Kırklareli | Lüleburgaz
18 | 90033-000-1254042 | Mav Elyaf San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-29 | 5560 |  |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1253468 | Mennan Katman | 2024-01-30 |  | 6.54 |  | Uygun |  | Çağrı mektubu sürecinde. | Tekirdağ | Ergene
20 | 90033-000-1253501 | Metin Keçeci - Keçecizade | 2024-01-31 |  | 100 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Edirne | Merkez
21 | 90033-000-1253464 | Mod Emlak İnş. Turizm Ve Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-30 |  | 125 |  | Uygun değil. |  | Red: Aplikasyon krokisi sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
22 | 90033-000-1253528 | Nonwotech Dokusuz Örgüsüz Tekstil San. Ve Dış Tic. A.Ş. | 2024-01-31 |  | 1325 |  | Uygun değil. |  | Red: EİGM TDF excel olarka sunulmamış.EİGM TDF'de belirtilen 0 Ada 2629 Parsele ait tapu/kira sözleşmesi sunulmamış. | Tekirdağ | Ergene
23 | 90033-000-1253494 | Orsan Ticari Araç Fren Sistemleri A.Ş | 2024-01-31 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
24 | 90033-000-1253492 | Özismak İstif Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-31 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Çorlu
25 | 90033-000-1253525 | Sabah Yatak San. Ve Tic. A.Ş | 2024-01-31 |  | 390 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Ergene
26 | 90033-000-1252691 | Saros Hazır Beton İnşaat Madencilik San. Ve Tic. A.Ş 23.01.2024 | 2024-01-23 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Edirne | Uzunköprü
27 | 90033-000-1253498 | Sena Yapı Endüstri Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti | 2024-01-31 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
28 | 90033-000-1252689 | Serpil Çelik | 2024-01-24 |  | 18.79 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru elektronik imza ile yapılmamış. Başvuru gücü 160 KVA'lık dağıtım trafosu için verilebilecek yıllık limitin üzerinde. | Tekirdağ | Çorlu
29 | 90033-000-1253503 | Soylu Yem Tarım San. Ve Tic. A.Ş | 2024-01-31 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Kırklareli | Vize
30 | 90033-000-1252687 | Şaban Durgun | 2024-01-24 |  | 6 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru elektronik imza ile imzalanmamış. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değil. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
31 | 90033-000-1252989 | Tekağaç San. Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-29 |  | 800 (Mevcut) + 900 (İlave) |  | Uygun | Uygun | EİGM sürecinde | Tekirdağ | Süleymanpaşa
32 | 90033-000-1253484 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2024-01-29 |  | 320 |  |  | Uygun | Teknik değerlendirme olumlu sonuçlanmış olup EPDK'nın görüşü sonrası nihailendirilecektir. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
33 | 90033-000-1252686 | Toraman Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2024-01-24 |  | 400 |  | Uygun değil. |  | Red: Başvuru dosyaları elektronik imza ile imzalanmamış. Ek-1 başvuru formunda tekil kod hatalı belirtilmiş. Başvuru ücreti eksik yatırılmış. | Tekirdağ | Ergene
34 | 90033-000-1253030 | Uysal Madencilik A.Ş. (Arazi) | 2024-01-29 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Malkara
35 | 90033-000-1253028 | Uysal Madencilik A.Ş. (Çatı) | 2024-01-29 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Malkara
36 | 90033-000-1252684 | Uzunköprü Grup İçme Suyu Birliği | 2024-01-26 |  | 493 (mevcut) + 400 (ilave) |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Edirne | Uzunköprü
37 | 90033-000-1253496 | Vatan Kablo Metal Endüstri Ve Tic. A.Ş. | 2024-01-31 |  | 2860 |  | Uygun değil. |  | Red: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(Mülga) 5.1.ç kapsamındaki bir üretim tesisi için 5.1.c olarak güç artışı talep edilmiş. EİGM TDF'lerde başvuru sahibi ünvanı hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
38 | 90033-000-1253499 | Vinteks San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-31 |  | 1920 |  | Uygun | Uygun değil | Red: TEİAŞ TM kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle | Tekirdağ | Ergene
39 | 90033-000-1252660 | Yıldız Plastik Ambalaj Ve Kulp San. Ltd. Şti. | 2024-01-25 |  | 150 |  | Uygun değil. |  | Red: Tapu/Kira Sözleşmesi sunulmamış. EİGM TDF excel olarak sunulmadı. | Kırklareli | Merkez
40 | 90033-000-1253418 | Zirve Yapı Kimyasalları Ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2024-01-30 |  | 378 |  | Uygun değil. |  | Red: EK-1 formunda tekil kod hatalı belirtilmiş. Sunulan tapu ile EK-1 Formu,EİGM TDF ve aplikasyon krokisindeki Parsel bilgisi uyuşmuyor. EİGM TDF formunda gerilim seviyesi hatalı belirtilmiş. | Tekirdağ | Ergene
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:19.02.2024
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN