## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-6822/1050501 | Adnan Uzuntekin | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy DM+TR-2’den enerjisini alan 653506 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
2 | 90033-000-6844/1050534 | Ahmet Karatepe | 2021-07-29 |  | 2.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-1’den enerjisini alan 312352 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-6817/1050485 | Ahmet Tango | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy DM+TR2’den enerjisini alan 653506 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-6835/1050522 | Ali Yılmaz | 2021-07-29 |  | 5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü 84041 TR-2 ’den enerjisini alan 413175 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-6847/1050539 | Ferdi Balık | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR7 73070’den enerjisini alan 653586 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
6 | 90033-000-6836/1050523 | Fikri Avlu | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü 84017 TR-1 ’den enerjisini alan 532541 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-6840/1050530 | Habil Küsmez | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-5 (44590)’den enerjisini alan 765700 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-6832/1050518 | Hakkı Çöke | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 532500 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-6831/1050516 | Hasan Dağlar | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 532461 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
10 | 90033-000-6824/1050503 | Hüseyin Ak | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413036 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
11 | 90033-000-6841/1050531 | Hüseyin Bostancı | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-2 (44560)’den enerjisini alan 332916 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
12 | 90033-000-6827/1050508 | Hüseyin Güre | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413025 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-6819/1050490 | Hüseyin Kızıl | 2021-07-29 |  | 2.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR-7 (73070)’den enerjisini alan 653578 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
14 | 90033-000-6842/1050532 | Hüseyin Perver | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-3 (44580)’den enerjisini alan 333069 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
15 | 90033-000-6839/1050529 | Hüsmen Toker | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-5 (44590)’den enerjisini alan 333006 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-6838/1050528 | Kadir Tunç | 2021-07-29 |  | 2.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-1 (44540)’den enerjisini alan 333053 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-6826/1050506 | Kasettin Can | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü 84041 TR-2 ’den enerjisini alan 532438 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-6820/1050496 | Mehmet İlçin | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR7 (73070)’den enerjisini alan 653570 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-6815/1050479 | Mustafa Kızıl | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR-3 (73030)’den enerjisini alan 653293 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
20 | 90033-000-6816/1050482 | Nihat Aksoy | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR5 (73050)'den enerjisini alan 892195 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
21 | 90033-000-6823/1050502 | Rafet Birgin | 2021-07-29 |  | 2.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR3 (73030)’den enerjisini alan 653290 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-6845/1050536 | Rahmi Akıner | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-1 (44540)’den enerjisini alan 333053 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
23 | 90033-000-6830/1050514 | Salim Kurtdere | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413019 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
24 | 90033-000-6843/1050533 | Serdar Dönmez | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-1 (44540)’den enerjisini alan 312340 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
25 | 90033-000-6829/1050512 | Süleyman Ak | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-1 (84017) ’den enerjisini alan 532530 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
26 | 90033-000-6833/1050520 | Süleyman Dağlar | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413149 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
27 | 90033-000-6837/1050525 | Şadi Perver | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-1 (44540)’den enerjisini alan 312344 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
28 | 90033-000-6834/1050521 | Şerif Sağlam | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413199 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
29 | 90033-000-6828/1050510 | Şükrü Özdeş | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-2 (84041) ’den enerjisini alan 413024 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-6825/1050504 | Tayfun Ayaz | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Hacıdanişment Köyü TR-1 (84017) ’den enerjisini alan 412916 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
31 | 90033-000-6848/1050541 | Vahdettin Umutlu | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy DM+TR2 (73020)’den enerjisini alan 653527 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
32 | 90033-000-6818/1050486 | Vefa Oğul | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy DM+TR2 (73020)’den enerjisini alan 892218 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
33 | 90033-000-6846/1050538 | Veysel Er | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Güngörmez TR-3 (44580)’den enerjisini alan 333069 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
34 | 90033-000-6821/1050498 | Zeynep Sezer | 2021-07-29 |  | 1.5 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: Kırıkköy TR-7 (73070)’den enerjisini alan 653587 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
35 | 90033-000-6804/100445 | Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. Ve Tic. A.Ş. | 2021-07-26 |  |  | 1160 | Uygun değil | Uygun değil | Red: Eski başvuruya ait dekont sunulmuş, bu başvuruya ait dekont sunulmamış.
36 | 90033-000-6801/1050424 | Detay Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2021-07-29 |  | 750 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-09 fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T ENH'nın 784836 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
37 | 90033-000-6880/1050680 | DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San. Tic. A.Ş. | 2021-07-30 |  | 750 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: 236 Ada 3 Parsel için sunulan tapu başvuru sahibi adına değil.
38 | 90033-000-6881/1050682 | Megam Tekstil ve Boya San. Tic. Ltd. Şti. | 2021-07-30 |  | 2500 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Kira Sözleşmesinin mühleti 2 yıl olarak elle değiştirilmiş, taraflar değişikliği imzalamamış.
39 | 90033-000-6805/1050448 | Pollen Endüstriyel Gıda San. Ve Tic. A.Ş | 2021-07-29 |  | 320 |  | Uygun | Uygun değil | Red: İlgili tüketim tesisinn bulunduğu Serbest Bölge'nin iletim sistemine geçiş yapması nedeniyle.
40 | 90033-000-6887/1050694 | Rauf Candan Oğuzkan Şatıroğlu | 2021-07-30 |  | 9.9 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: Evrakları imzalayan kişiye ait vekaletname sunulmadı.
41 | 90033-000-6750/1050087 | Yılteks Yıkama San. Ve Tic. A.Ş | 2021-07-27 |  | 900 |  | Uygun değil | Uygun değil | Red: EK-1 formunda başvuru sahibi ünvanı hatalı yazılmış. Vekilin imza beyanı sunulmadı. Başvuru ücreti dekontu sunulmadı. Teknik değerlendirme formunda başvuru sahibi ünvanı yok, sadece adres yazılmış. Teknik değerlendirme formu CD formatı sunulmadı.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) |  |  |  |  | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5
Ediçim TM | 100 | 250 (LALAPAŞA TR-2, 84006 CBS) | 1 | 8

## Uyumluluk Raporu
Temmuz 2021 Değerlendirme.xls için Uyumluluk Raporu
Çalıştırma tarihi: 12.08.2021 09:22
Bu çalışma kitabındaki aşağıdaki özellikler önceki Excel sürümleri tarafından desteklenmiyor. Bu çalışma kitabını önceki bir Excel sürümünde açtığınızda veya önceki bir dosya biçiminde kaydettiğinizde bu özellikler kaybolabilir veya düzeyi düşürülebilir.
Önemsiz bir güvenilirlik kaybı | Yinelenme sayısı | Sürüm
Bu çalışma kitabındaki bazı hücreler veya stiller, seçili dosya biçiminde desteklenmeyen biçimlendirmeler içeriyor. Bu biçimler kullanılabilen en yakın biçime dönüştürülecek. | 15 | Excel 97-2003