## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1119657 | Akpa Kimya Amb. San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-22 | 2350 |  |  | Uygun |  | TEİAŞ görüşü ve teknik değerlendirme sürecinde.
2 | 90033-000-1120666 | Ala Meyvecilik Ve Tarımsal Üretim Tic. Ve San. Ltd. Şti Ala Bahçe GES | 2022-07-28 |  | 30 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-13'ten enerjisini alan, ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI ENH'nın 893139 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-1120664 | Ala Meyvecilik Ve Tarımsal Üretim Tic. Ve San. Ltd. Şti Ala GES | 2022-07-28 |  | 120 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-13'ten enerjisini alan, ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI ENH'nın 893102 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
4 | 90033-000-1121120 | Alcas Metal San. A.Ş | 2022-07-29 |  | 2420 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-07 fiderinden enerjisini alan TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM RİNG ENH'nın 784734 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
5 | 90033-000-1120137 | Alemdar Tarımsal Üretim Ve Hayv. İşl. San. Tic. A.Ş | 2022-07-26 |  | 240 |  | Uygun değildir. |  | Red: Tüketim aboneliği geçici abonelik (bina şantiyesi) kapsamındadır. Bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır.
6 | 90033-000-1121019 | ALV Kimya San. İç Ve Dış Tic. A.Ş | 2022-07-29 |  | 500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-B BH-05 fiderinden enerjisini alan TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM ENH'nın 779414 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
7 | 90033-000-1121051 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 300 kWe | 2022-07-29 |  | 300 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklarelii TM TR-B Fider-7'den İNECE DM3 ÇIK. ENH'nın 856596 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
8 | 90033-000-1121054 | Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. 360 kWe | 2022-07-29 |  | 360 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklarelii TM TR-B Fider-7'den enerjilenen İnece TR-1-Alkan Süt ENH'nın 856545 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
9 | 90033-000-1121057 | Bayramdere Köyü | 2022-07-29 |  | 20 |  | Uygun değil |  | Red: Tek hat şeması sunulmamıştır.
| 90033-000-1121032 | Burkasan Plastik Atık Yönetimi Ve Çevre Dan. Hizm. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-07-29 |  | 378 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-6'dan enerjisini alan YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ ENH'nın 779561 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
11 | 90033-000-1120799 | Cags Tobacco Tütün Ve Tütün Mam. San. Tic. A.Ş GES-2 | 2022-07-28 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI ENH'nın 867078 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
12 | 90033-000-1120797 | Cags Tobacco Tütün Ve Tütün Mam. San. Tic. A.Ş GES-3 | 2022-07-28 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-B Fider-7 fiderinden enerjisini alan MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI ENH'nın 867080 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
13 | 90033-000-1121107 | Çapkınoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-29 |  | 200 |  | Uygun |  | EİGM Sürecinde.
14 | 90033-000-1121037 | Gelişim Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-29 |  | 2300 |  | Uygun değil |  | Red: Teknik Değerlendirme Formunda abone grubu hatalı belirtilmiştir.
15 | 90033-000-1121039 | Gezen Orman Ürünleri Yapı Ve Taşımacılık Ltd. Şti | 2022-07-29 |  | 800 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider-5'ten (CH-08) enerjisini alan GEZEN ORMAN-2M BRANŞMAN ENH'nın 863652 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
16 | 90033-000-1121034 | Hamboya Boyacılık Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-29 |  | 1950 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-09 fiderinden enerjisini alan VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN ENH'nın 784800 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
17 | 90033-000-1120860 | İbrahim Sancak | 2022-07-28 |  | 49.9 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-A Fider-7 fiderinden enerjisini alan, SEZGİN-İŞ ÖZEL MÜŞ.ÇIKIŞI ENH'nın 866234 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
18 | 90033-000-1120758 | İpek Geri Dönüşüm Plas. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-07-28 |  | 330 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-B BH-05 fiderinden enerjisini alan, 42178 NOLU DM /BAYRAM METAL (761920) ENH'nın 761942 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
19 | 90033-000-1120357 | İpek İdrofil Pamuk San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-27 |  | 4560 |  | Uygun değil |  | Red: Faaliyet yasağına ilişkin beyan yönetmelikte belirtilen formata uygun değil.
20 | 90033-000-1120460 | Lüleburgaz Belediyesi 8 Kasım Pazar Yeri GES | 2022-07-29 |  | 850 |  | Uygun değil |  | Red: Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen abone grubu hatalı belirtilmiş.
21 | 90033-000-1119473 | Mehmet Sağ - Dere Tavukçuluk | 2022-07-21 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Kırklareli TM TR-B Fider-7'den enerjisini alan, KORUKÖY DM.ÇIK. ENH'nın 858847 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
22 | 90033-000-1120747 | Migiboy Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-28 |  | 1400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-6'dan (CH-08) enerjisini alan 34086 CBS numaralı COCA COLA KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
23 | 90033-000-1120770 | Modavizyon Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Edirne | 2022-07-28 |  | 2000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Estergon TM TR-A Fider-2 (AH-05) fiderinden enerjisini alan FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI ENH'nın 794425 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
24 | 90033-000-1120775 | Modavizyon Tekstil San. Ve Tic. A.Ş Ergene | 2022-07-28 |  | 1250 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-23 fiderinden enerjisini alan 74303 CBS numaralı ERGENE OSB1 DM05-TR07'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
25 | 90033-000-1120155 | Muammer Aklan | 2022-07-26 |  | 20.17 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 mevzuatta belirtilen formatta sunulmamıştır, satır silinmiştir, tarih belirtilmemiştir. TDF belirtilen güç değeri ile başvuru formunda belirtilen güç değeri birbirini tutmamaktadır. TDF de projeksiyon sistemi belirtilmemiştir. TDF CD içerisinde sunulmamıştır. Faaliyet yasağı beyanı sunulmamıştır. Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.
26 | 90033-000-1120857 | Nercin Eker | 2022-07-28 |  | 49.9 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır.
27 | 90033-000-1121105 | Nuryıldız Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-29 |  | 1000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Velimeşe TM TR-A AH-05 fiderinden enerjisini alan 38856 CBS numaralı NURYILDIZ KÖK'te bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
28 | 90033-000-1120627 | Renksan Plastik Sünger San. Tic. A.Ş | 2022-07-28 | 3675 |  |  | Uygun |  | EİGM Sürecinde.
29 | 90033-000-1120463 | Roza Tekstil Fermuar San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-27 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-A Fider-17'den enerjisini alan 34048 CBS numaralı FERMAŞ (POLOTEKS) DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
30 | 90033-000-1120454 | Salkım Orman Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-27 |  | 4000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Demirköy TM TR-A Fider-4 fiderinden enerjisini alan SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ ÇIKIŞI ENH'nın 880726 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
31 | 90033-000-1120705 | Seven Hayvancılık Tarım Ürünleri İnş. Tem. Ve Kurumsal Dan. Hizm. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2022-07-28 |  | 400 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz TM TR-B Fider-14 fiderinden enerjisini alan, KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI ENH'nın 893365 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
32 | 90033-000-1120887 | Sezginler Boya Ve Apre San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-07-29 |  | 3000 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-22 fiderinden enerjisini alan 20630 SERDO DM12- SERDO FABRİKA ÇIKIŞI ENH'nın 745469 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
33 | 90033-000-1120529 | SIO Automotive Yedek Parça San. Tic. A.Ş | 2022-07-27 |  | 960 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2 (CH-06) fiderinden enerjisini alan 34014 CBS numaralı ONUR DM 'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
34 | 90033-000-1120915 | Solmazer Ev Gereçleri San. A.Ş | 2022-07-29 |  | 2400+600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-B Fider-4'ten enerjisini alan TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI ENH'nın 893053 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
35 | 90033-000-1120238 | SS Kosikop San. Sitesi İşl. Kooperatifi 109,77 kW | 2022-07-26 |  | 109.77 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisi geçici abonelik kapsamındadır. Yetki belgeleri sunulmamıştır. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. Projeksiyon sistemi eksik yazılmıştır.
36 | 90033-000-1120242 | SS Kosikop San. Sitesi İşl. Kooperatifi 110 kW | 2022-07-26 |  | 110 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. Teknik Değerlendirme Formu'nda abone sözleşme gücü hatalı yazılmış, projeksiyon sistemi eksik yazılmıştır.
37 | 90033-000-1120752 | Tarihi Osmanlı Köftecisi Emine Ellek | 2022-07-28 |  | 25 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TR-1 Öztürkler KÖK (85001)'den enerjisini alan 840055 CBS numaralı direkte bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası
38 | 90033-000-1121152 | Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi 2500 m3 | 2022-07-29 |  | 60 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-8'den enerjisini alan, 16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR ENH'nın 701229 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
39 | 90033-000-1121153 | Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi 5000 m3 | 2022-07-29 |  | 110 |  | Uygun değil |  | Red: Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır. Tek hat şeması sunulmamıştır. Teknik Değerlendirme Formu'nda ada/parsel bilgisi belirtilmemiştir.
40 | 90033-000-1121151 | Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi 10000 m3 | 2022-07-29 |  | 243 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Tekirdağ TM TR-A Fider-8'den enerjisini alan, TBB TEKAĞAÇ ENH'nın 701240 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
41 | 90033-000-1118129 | Tevfik Keskin | 2022-07-08 |  | 16 |  | Uygun değil |  | Red: Bağlantı gücünün üzerinde başvuru yapılmıştır. Tek hat şeması sunulmadı. Teknik değerlendirme formunda abone gücü ve abone sözleşme gücü hatalı belirtilmiştir, projeksiyon sistemi eksik belirtilmiştir.
42 | 90033-000-1120728 | Üçel Apre Boya Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | 2022-07-28 |  | 550 |  | Uygun değil |  | Red: Tüzel kişilik pay bilgileri sunulmamıştır.
43 | 90033-000-1116513 | Üner Petrol Ve Tarım Ltd. Şti | 2022-07-01 |  | 60 |  | Uygun değil |  | Red: Ek-1 Başvuru Formu mevzuatta belirtilen formatta değildir. Ek-1 Başvuru Formu'nda tüketim tesisi tekil kodu belirtilmemiş, ünite sayısı/ünite kurulu gücü belirtilmemiş, tarih belirtilmemiş, evrağın orijinali teslim edilmemiştir. Ek-1 Başvuru Formu'nda belirtilen üretim tesisi kurulu gücü ile Teknik Değerlendirme Formu'nda belirtilen değer uyumsuzdur. Teknik değerlendirme formu güncel formata uygun değildir. Teknik Değerlendirme Formu'nda projeksiyon sistemi yanlış belirtilmiştir. TDF Cd içerisinde sunulmamıştır. Faaliyet yasağı beyanı mevzuatta belirtilen formatta değildir, tarih belirtilmemiştir. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge sunulmamıştır.
44 | 90033-000-1120960 | YNS Tekstil Ve Konfeksiyon San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2022-07-29 |  | 600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Babaeski TM TR-A Fider-7'den enerjisini alan B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI ENH'nın 865708 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.