## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama | İl | İlçe
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-000-1210693 | Astaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş | 2023-07-21 |  | 1533 (Mevcut) + 500 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: EİGM TDF CD içerisinde excel olarak sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene | .
2 | 90033-000-1211442 | Aydınoğlu Alüminyum Nakliye İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-07-26 |  | 249.9 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV HAYRABOLU TM TR-A Fider-4 fiderinden enerjisini alan UZUNKOPRU-1 HAYRABOLU ÇIKIŞI'nın 733869 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Hayrabolu
3 | 90033-000-1212489 | Derby Konveyör Bant San. Ve Tic. A.Ş | 2023-07-31 |  | 400 (Mevcut) + 800 (İlave) |  |  |  | EPDK görüşü sonrası değerlendirilecektir. | Tekirdağ | Çerkezköy
4 | 90033-000-1211144 | Efakan Haluk Müniroğlu | 2023-07-25 |  | 5 |  | Uygun | Uygun | Çağrı mektubu sürecinde | Tekirdağ | Şarköy
5 | 90033-000-1212493 | Eksun Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş | 31.07.2023 | 4800 |  |  | Uygun değil |  | Red: Şube müdürüne ait imza sirküleri aslı ile beraber sunulmadı. EİGM TDF CD sunumu boş olarak sunuldu. | Kırklareli | Merkez
6 | 90033-000-1212442 | Hamburger Turkey Kağıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti. | 2023-07-31 |  | 600 |  | Uygun değil |  | Red: İmza sahibi kişi şirketi münferiden temsile yetkili değildir. EİGM TDF CD içerisinde sunulmadı. | Tekirdağ | Ergene
7 | 90033-000-1212464 | Kırklareli Belediye Başkanlığı 700 kWe GES | 2023-07-31 |  | 700 |  | Uygun değil |  | Red: EİGM teknik değerlendirme formu ile CD Sunumu içerisinde verilen bilgiler örtüşmüyor. | Kırklareli | Merkez
8 | 90033-000-1212465 | Kırklareli Belediye Başkanlığı 998,84 kWe GES | 2023-07-31 |  | 988.84 |  | Uygun |  | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Kırklareli | Merkez
9 | 90033-000-1211409 | Mali Teknik Plastik San. A.Ş | 2023-07-26 |  | 700 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇERKEZKÖY TM TR-B FİDER-6 fiderinden enerjisini alan 762050 CBS numaralı 42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK DM ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çerkezköy
10 | 90033-000-1210921 | Mondi İstanbul Ambalaj Ltd. Şti | 2023-07-24 |  | 800 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV ÇORLU TM TR-B FİDER-19 fiderinden enerjisini alan 32805 CBS numaralı ENKA DM22-TR33 ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Çorlu
11 | 90033-000-1212427 | Nercin Eker | 2023-07-31 |  | 40 |  | Uygun değil |  | Red: Başvuru bedeli dekontu sunulmadı. | Kırklareli | Babaeski
12 | 90033-000-1212295 | Özel Estetik Çok Amaçlı Diş Protez Lavoratuvarı San. Ve Tic. Ltd. Şti | 2023-07-31 |  | 100 |  | Uygun değil |  | Red: Tüketim tesisinin LÜY kapsamında hesaplanan bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır. | Tekirdağ | Süleymanpaşa
13 | 90033-000-1212407 | Pameks Giyim San. A.Ş | 2023-07-31 |  | 350 |  | Uygun |  | Red: TEİAŞ Görüşü olumsuz. | Tekirdağ | Malkara
14 | 90033-000-1212027 | Reka Bitkisel Yağlar San. Ve Tic. A.Ş | 2023-07-28 |  | 4320 (Mevcut) + 990 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Alınan tarım görüşündeki pafta parsel bilgileri ile başvuru evraklarında sunulan tapunun pafta parsel bilgileri uyuşmamaktadır. | Tekirdağ | Muratlı
15 | 90033-000-1212425 | T.C. Kapaklı Belediyesi | 2023-07-31 |  | 480 |  | Uygun değil |  | Red: Santralin kurulacağı alana ait ön tahsis izin süresi, başvuru tarihi itibariyle 2 yıl şartını sağlamıyor. | Tekirdağ | Kapaklı
16 | 90033-000-1212471 | TBB TESKİ Batı İleribiyolojik Atıksu Arıtma Tesisi | 2023-07-31 |  | 200 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: EİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-A FİDER-5 fiderinden enerjisini alan 707930 CBS numaralı TESKİ ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
17 | 90033-000-1214108 | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 2023-07-31 |  | 50 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV TEKİRDAĞ TM TR-B Fider-2 fiderinden enerjisini alan KARACAKILAVUZ VERİCİ DM ÇIKIŞI'nın 12301 CBS numaralı kabininde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Süleymanpaşa
18 | 90033-000-1210623 | Ünal Kablo San. Ve Tic. A.Ş | 2023-07-20 |  | 3000 |  | Uygun |  | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV VELİMEŞE TM TR-B FİDER-BH09 fiderinden enerjisini alan 784934 CBS numaralı ÖZAK/AKBEN/HEFA ÇIKIŞI'nda bulunan mevcuttaki tüketim tesisinizin bağlantı noktası | Tekirdağ | Ergene
19 | 90033-000-1211843 | V Kayışı Lastik San. Ltd. Şti | 2023-07-27 |  | 300 (Mevcut) + 100 (İlave) |  | Uygun değil |  | Red: Tek hat şeması sunulmadı. | Tekirdağ | Çerkezköy
|  |  | AHMET KEKLİK (TEDAŞ) |  |  |  |  | DENİZ ÖZDEMİR (TREDAŞ) |  | Tarih:17.08.2023
|  |  | ÜYE |  |  |  |  | ÜYE
HAKAN AKIN (TEİAŞ)
BAŞKAN